## СОВЕТ НОВОПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА

# РЕШЕНИЕ

### от 01.10.2014                                                                № 2 § 5

с. Новопавловка

Об утверждении Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановления Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулировании тарифов организаций «коммунального комплекса», руководствуясь Уставом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района, Совет Новопавловского сельского поселения Белоглинского района  р е ш и л:

1. Утвердить Комплексную программу развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края (прилагается).

2. Ведущему специалисту администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района (О.П.Склярова) опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой информации Белоглинского района и разместить в сети Интернет на официальном сайте Новопавловского сельского поселения Белоглинского района (http://npavlovka.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета Новопавловского сельского

поселения Белоглинского района                                                    Л.К.Сулохина

Глава Новопавловского сельского поселения

Белоглинского района                                                                           Л.А.Склярова

Приложение

к решению Совета Новопавловского

сельского поселения Белоглинского района

от 01.10.2014 г. № 2 § 5

Комплексная программа

развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края

2014г.

Содержание

| Паспорт Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края…………………… | 4 |
| --- | --- |
| 1.1. | Общие положения……………………………………………………… | 5 |
| 1.2. | Термины и определения, использующиеся в Программе…………… | 6 |
| 1.3. | Общие принципы регулирования тарифов и надбавок……………… | 9 |
| 1.4. | Увязка Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры другими целевыми программами………………… | 9 |
| 1.5. | Механизм реализации Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края | 10 |
| 1.6. | Мониторинг и корректировка Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края | 14 |
| 2. | Характеристика географического потенциала Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края | 36 |
| 2.1. | Климатические условия Новопавловского сельского поселения Белоглинского района. Экология | 36 |
| 2.2. | Демографическая ситуация и оценка социальной сферы Новопавловского сельского поселения Белоглинского района | 36 |
| 2.3. | Проблемы социально-экономического развития Новопавловского сельского поселения Белоглинского района и обоснование их решения программными методами | 36 |
| 2.4. | Эффективность и социально-экономические результаты реализации Программы | 37 |
| 3. | Программа развития коммунального комплекса в сфере водоснабжения | 37 |
| 3.1. | Характеристика системы водоснабжения … | 37 |
| 3.2. | Характеристика артезианских скважин | 38 |
| 3.3. | Состояние существующих сетей водоснабжения | 38 |
| 3.4. | Доля поставки услуги водоснабжения по приборам учета | 39 |
| 3.5. | Качество поставляемого ресурса. | 39 |
| 3.6. | Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения | 40 |
| 3.7. | Воздействие системы водоснабжения на окружающую среду | 40 |
| 3.8. | Тарифы, структура себестоимости услуги водоснабжения | 40 |
| 3.9. | Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения | 41 |
| 4. | Программу развития коммунального комплекса в сфере теплоснабжения | 41 |
| 4.1. | Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения | 41 |
| 4.2. | Основное оборудование котельных Новопавловского сельского поселения | 43 |
| 4.3. | Сведения о технической оснащенности | 44 |
| 4.4. | Технические характеристики тепловых сетей | 46 |
| 4.5. | Надежность работы системы теплоснабжения | 47 |
| 4.6. | Качество поставляемого ресурса | 48 |
| 4.7. | Воздействие на окружающую среду | 48 |
| 5. | Программу развития коммунального комплекса в сфере электроснабжения | 48 |
| 5.1. | Характеристика системы электроснабжения | 49 |
| 5.2. | Состояние существующих сетей электроснабжения | 49 |
| 5.3. | Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей | 59 |
| 5.4. | Надежность работы системы электроснабжения | 61 |
| 5.5. | Качество поставляемого ресурса | 63 |
| 5.6. | Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду | 65 |
| 5.7. | Тарифы (плата) за подключение (присоединение) | 65 |
| 5.8. | Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения | 66 |
| 5.9. | Выводы | 66 |
| 6. | Программу развития коммунального комплекса в сфере сбора и вывоза ТБО | 66 |
| 6.1. | Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов | 68 |
| 6.2. | Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок | 70 |
| 6.3. | Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | 73 |
| 6.4. | Зоны действия обслуживания ресурсов | 74 |
| 6.5. | Надежность работы системы | 74 |
| 6.6. | Качество поставляемого ресурса | 74 |
| 6.7. | Воздействие на окружающую среду | 75 |
| 6.8. | Анализ состояния санитарной очистки территории Новопавловского сельского поселения | 75 |
| 7. | Мероприятия Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края | 78 |
| 8. | Основные направления развития объектов инженерной инфраструктуры | 79 |
| 9. | Ожидаемые результаты от реализации Комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края………………………. | 79 |

ПАСПОРТ

Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края

| 1. | Наименование программы | Комплексная программа развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями и дополнениями). |
| 3. | Инициатор постановки проблемы и координатор исполнения программы | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края. |
| 4. | Разработчик Программы | Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края. |
| 5. | Исполнители Программы | МУП «Поселенческий водопровод», Администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края. |
| 6. | Источник финансирования Программы | Средства местного бюджета, средства краевого бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения, инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение. |
| 7. | Цель разработки Программы | Обеспечение надежности функционирования водопроводного хозяйства, экономия энергоресурсов, повышение качества предоставляемых услуг. |
| 8. | Задачи Программы | 1. Реформирование жилищно-коммунального комплекса, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 2. Создание условий для развития сферы услуг ЖКХ. |
| 9. | Период действия | 2014г. - 2034г. |
| 10. | Ожидаемые результаты | 1. В сфере водоснабжения: - при проведении работ по реконструкции водопроводных сетей Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края, сократятся потери и неучтенные расходы воды в системе водоснабжения примерно на 80%; - при проведение работ по реконструкции водонапорных башен будет обеспечено более надежное снабжение потребителей ресурсами; - при проведении мероприятий по реконструкции будут установлены пожарные гидранты и отремонтирована система загрузки водой пожарных машин на водонапорных башнях, что повысит надежность обслуживания потребителей и обеспечит пожаробезопасность объектов. 2. В топливно-энергетический сфере: - увеличится количество газифицированных домовладений и улучшатся санитарно-бытовые условия для жителей поселения. |

1.1. Общие положения

Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края разрабатывается на основании Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями и дополнениями) и включает в себя следующие программы и расчеты:

1. Программа развития коммунального комплекса в сфере водоснабжения:

1.1. Характеристика системы водоснабжения

1.2. Характеристика артскважин

1.3. Состояние существующих сетей водоснабжения

1.4. Доля поставки услуги водоснабжения по приборам учета

1.5. Качество поставляемого ресурса. Существующее водопотребление

1.6. Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

1.7. Воздействие системы водоснабжения на окружающую среду

1.8. Тарифы, структура себестоимости услуги водоснабжения

1.9. Краткий анализ  существующего состояния системы водоснабжения

2. Программа развития коммунального комплекса в сфере теплоснабжения

2.1. Характеристика  существующего  состояния  системы  теплоснабжения

2.2. Технические  характеристики  тепловых сетей

2.3. Баланс  мощности  и  ресурса  системы  теплоснабжения

2.4. Доля  поставки  тепловой  энергии  по  приборам

2.5. Надежность  работы  системы  теплоснабжения

2.6. Качество  поставляемого  ресурса

2.7. Воздействие на окружающую среду

3. Программа развития коммунального комплекса в сфере электроснабжения:

3.1. Характеристика системы электроснабжения

3.2. Состояние существующих сетей электроснабжения

3.3. Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения

3.4. Доля поставки электроэнергии по приборам учета

3.5. Надежность работы системы электроснабжения

3.6. Качество поставляемого ресурса

3.7. Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду

3.8. Тарифы (плата) за подключение (присоединение)

3.9. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

4. Программа развития коммунального комплекса в сфере сбора и вывоза твердых бытовых отходов

4.1. Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов

4.2. Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок

4.3. Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

4.4. Зоны действия обслуживания ресурсов

4.5. Надежность работы системы

4.6. Качество поставляемого ресурса

4.7. Воздействие на окружающую среду

4.8. Анализ состояния санитарной очистки территории  Новопавловского сельского поселения

5. Механизм реализации программы.

6. Рекомендации и методики по организации и проведению мониторинга.

1.2. Термины и определения, использующиеся в Программе

В программе используются следующие основные понятия:

- «Организация коммунального комплекса» – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения  и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения твердых бытовых отходов;

- «системы коммунальной инфраструктуры» – совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, расположенных (полностью или частично) в границах территорий поселения и предназначенных для нужд потребителей этого поселения;

- «производственная программа организации коммунального комплекса» – программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (товаров оказания услуг) в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

- «комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры поселения» – программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории поселения (далее – комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры);

- «инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры» – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также – инвестиционная программа);

- «тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса» – ценовые ставки (одноставочные или двуставочные тарифы), по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- «цены (тарифы) для потребителей» – ценовые ставки, которые включают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения водоснабжения, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

- «тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов)» – ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее – тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры);

- «тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры» – ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также – тариф организации коммунального комплекса на подключение);

- «плата на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения» – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также – плата за подключение);

- «подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического назначения» - процесс, дающий возможность осуществления  подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям  инженерно-технического обеспечения, а также к оборудованию по производству ресурсов;

- «точка подключения» - место соединения сетей инженерно-технологического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения.

- «надбавка к цене (тарифу) для потребителей» – ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также – надбавка для потребителей);

- «надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса» – ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- «тарифы и надбавки» – тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, а также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащие регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом и правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

- «мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса» – периодический сбор и анализ информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- «доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» – доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

- «потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере электро-, тепло-, водоснабжения» – лица, приобретающие по договору электрическую и тепловую энергию, воду для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее – потребители). В жилищном секторе потребителями товаров и услуг указанных организаций в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, являются:

а)  в многоквартирных домах – товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме, или непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений;

б) в жилом доме – собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги;

- «финансовые потребности организации коммунального комплекса» – расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры;

- «объективное изменение условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющее на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг)», - изменение законодательства Российской Федерации, рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый в расчетах при утверждении тарифов, изменение тарифов на топливно-энергетические ресурсы, превышающее размеры, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также изменение иных условий, определяемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- «предельные индексы» – устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации и (или) в поселении на очередной финансовый год, выраженные в процентах индексы максимально и минимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, действующих на конец финансового года.

«Регулируемый вид деятельности» – вид деятельности, в рамках которого расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по тарифам (ценам), подлежащим регулированию. Настоящее понятие не означает применения в отношении этой деятельности какого-либо иного регулирования, кроме установления цен (тарифов).

1.3. Общие принципы регулирования тарифов и надбавок

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями и дополнениями) в Комплексной программе развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края использованы основные принципы регулирования надбавок и тарифов:

- достижение баланса интересов  потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса;

- установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ;

- стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг) и применение энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией их производственных и инвестиционных программ;

-  установление условий обязательного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок.

1.4. Увязка Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры с другими целевыми программами

Комплексная программа  развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края  должна быть увязана с целевыми программами, входящими в нее, а также с федеральными, региональными и муниципальными целевыми программами, действующими на территории поселения, и соответствовать стратегическим планам его развития.

Целью увязки Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края с другими целевыми программами является оптимизация по приоритетности, срокам и возможностям осуществления мероприятий всех программам, реализуемым на территории муниципального образования, а также успешная интеграция комплексной программы в систему мероприятий по совершенствованию и гармонизации среды поселения.

Основными задачами увязки  Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры с другими целевыми программами являются:

- взаимное дополнение мероприятий Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры и мероприятий, предусмотренных в других целевых программах;

- обеспечение сбалансированности развития муниципального образования;

- повышение экономической, экологической и социальной эффективности реализации целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования;

- устранение дублирования мероприятий, реализуемых в рамках различных целевых программ;

- оптимизация финансирования целевых программ, реализуемых на территории поселения  в целом (софинансирование программ, преследующих одинаковые цели).

Взаимная увязка Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры поселения с другими вцелевыми программами основывается на:

- осуществлении мониторинга реализации целевых программ, действующих на территории поселения;

- учете влияния реализации мероприятий целевых программ на различные сферы экономической и социальной сферы поселения;

- координации разрабатываемых мероприятий в рамках Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры поселения с мероприятиями целевых программ, реализуемых на территории поселения.

Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры  основывается на долгосрочных направлениях развития поселения, определенных стратегическим планом и учитывающих интересы всех групп и представителей  сообщества. В свою очередь, Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры поселения является основной для текущего планирования, в том числе бюджетного и градостроительного, и определяет критерии и приоритеты, необходимые при принятии решений по отдельным проектам, связанным с сельским хозяйством.

Принятие решений о дальнейшем развитии системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования должно основываться на детальном анализе реализуемых в рамках муниципального образования, региональных и федеральных программ.

Программы должны быть увязаны между собой через оценку социального эффекта, приоритетности и срочности. Необходимым и связующим элементом при выборе мероприятий и проектов, осуществляемых в рамках  Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования, должна быть оценка социальной значимости и эффекта.

Мероприятия, разрабатываемые в рамках программ, вошедших в Комплексную программу развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, должны обеспечивать:

- устойчивость и повышение эффективности функционирования инфраструктуры коммунальных сетей муниципального образования;

- предоставление гражданам услуг по доступным ценам при обеспечении реальной адресной  социальной защиты слоев населения с низким уровнем дохода.

Мероприятия,  разрабатываемые в рамках  Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, не должны вступать в противоречие с федеральными, региональными и муниципальными программами.

1.5. Механизм реализации Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края

1.5.1. Основные этапы разработки, утверждения и реализации Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края

Формирование и реализация Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя следующие этапы:

- принятие решения о разработке программы;

- разработка программы;

- утверждение программы;

- управление реализацией программы;

- мониторинг программы;

- корректировка программы.

Заказчиком Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры выступает администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района.

Заказчик Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляет следующие функции:

- формирует техническое задание на разработку программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий и готовит предложения по разработке правовых актов, необходимых для разработки и реализации программы;

- осуществляет управление реализацией программы;

- осуществляет мониторинг программы.

1.5.2. Порядок организации работ по утверждению и реализации Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края:

Разработчик Комплексной программы развития на основании информации, полученной от субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах поселения, проводит анализ текущей ситуации в области развития систем коммунальной инфраструктуры поселения.

На основе анализа текущей ситуации в области  развития коммунальной инфраструктуры Разработчик Комплексной программы  формирует на вариантной основе путь развития системы коммунальной инфраструктуры с описанием целей и задач программы, указанием (укрупнено) прогнозируемых значений целевых индикаторов, согласовывает с основными участниками программы возможные сроки выполнения мероприятий, предварительные объемы и источники финансирования.

Разработчик системы коммунальной инфраструктуры:

- формирует перечень программных мероприятий,

- формирует предложения о возможной государственной поддержке мероприятий комплексной программы с оценкой эффективности расходования бюджетных средств;

- разрабатывает детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных  Комплексной программой развития систем коммунальной инфраструктуры поселения.

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам, обеспечивать решение задач, поставленных в Комплексной программе развития коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края. Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края утверждается Советом Новопавловского сельского поселения Белоглинского района.

Заказчик  определяет формы и методы управления реализацией программы.

Управление реализацией Комплексной программой развития систем коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края включает в себя:

- обеспечение реализации мероприятий программы экономическими и правовыми нормами и нормативами;

- формирование условий для привлечения инвестиций;

- ежегодное составление бюджетных заявок на выделение средств из федерального, регионального и местного бюджетов для финансирования мероприятий программы;

- обеспечение контроля над подготовкой и реализацией программных мероприятий;

- обеспечение контроля над целевым и эффективным использованием средств бюджетов всех уровней и иных средств;

- координация действий субъектов коммунальной инфраструктуры, органа регулирования поселения и Краснодарского края и других лиц, участвующих в реализации программных мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные в Комплексной программе развития систем коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края, обязательны для исполнения органами местного самоуправления, предприятиями коммунального комплекса, потребителями и другими предприятиями и организациями, участвующими в реализации программы, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

1.5.3. Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации  Комплексной программы  развития систем  коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края

Совет Новопавловского сельского поселения Белоглинского района осуществляют следующие функции:

1. Утверждает в соответствии с документами территориального планирования поселения Комплексную программу развития систем коммунальной инфраструктуры;

2. Утверждает инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры;

3. Устанавливает надбавки к ценам (тарифам для потребителей).

Совет Новопавловского сельского поселения Белоглинского района осуществляет следующие полномочия  в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса.

1) определяет метод регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

2) устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

3) согласовывает производственные программы организаций коммунального комплекса;

4) утверждает технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

5) рассматривает проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

6) осуществляет расчет цен (тарифов) для потребителей;

7) устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации для соответствующего муниципального образования, тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение (п. 7 в ред. Федерального закона от 26.12.2005г. № 184-ФЗ);

8) публикует информацию о тарифах и надбавках, производственных программах и об инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ;

9) участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммунальной инфраструктуры;

10) заключает с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

11) осуществляет мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ;

12) привлекает соответствующие организации для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

13) принимает решения и выдают предписания в пределах своих полномочий, установленных настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

14) запрашивает информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную настоящим Федеральным  законом и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

15) определяет размер инвестиционного капитала, за исключением предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

1.5.4. Права, обязанности и ответственность субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах поселения, при разработке и реализации  Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края.

Субъекты коммунальной инфраструктуры, потребители и организации, осуществляющие территориальное планирование в границах поселения, имеют право:

- участвовать в разработке  Комплексной программы;

- требовать от разработчика и органов местного самоуправления конфиденциальности предоставляемой информации в соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации (если они были утверждены на момент заключения договора на разработку программы).

Субъекты коммунальной инфраструктуры, потребители и организации, осуществляющие территориальное планирование в границах поселения, обязаны:

- предоставить разработчику информацию в соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации;

- выполнять мероприятия, предусмотренные  Комплексной программой.

Субъекты коммунальной инфраструктуры, потребители и организации, осуществляющие территориальное планирование в границах муниципального образования, несут ответственность за:

- достоверность предоставляемой информации;

- своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексной программой.

1.5.5. Управление ходом реализации Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края.

Комплексная программа развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края реализуется администрацией Новопавловского сельского поселения Белоглинского района и организациями коммунального комплекса, обслуживающими это поселение.

Администрация сельского поселения на основании решения органов местного самоуправления заключают с подведомственными ей организациями коммунального комплекса договоры в целях развития коммунальной инфраструктуры, определяющие условия реализации утвержденных инвестиционных программ, в том числе:

- сроки реализации каждого мероприятия Инвестиционной программы;

- порядок инвестирования объектов капитального строительства и подключения новых объектов к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры.

1.5.6. Контроль над ходом реализации Программы

Общее руководство и контроль над ходом реализации Комплексной  программы развития коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края и Инвестиционных программ  организаций коммунального комплекса осуществляет администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края.

Организации коммунального комплекса представляют в администрацию Новопавловского сельского поселения Белоглинского района отчеты о реализации мероприятий производственной и Инвестиционной программы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48.

Администрация сельского поселения осуществляет координацию исполнения программных мероприятий, ежегодно представляет в Совет Новопавловского сельского поселения Белоглинского района доклад о ходе выполнения мероприятий Программы. Вносит предложения в органы местного самоуправления сельского поселения по корректировке программы и мероприятиям на софинансирование из федерального и краевого бюджетов.

Администрация сельского поселения осуществляет текущий финансовый контроль за использованием средств федерального, краевого и местного бюджета в пределах своих полномочий, осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивающих структурные преобразования, формирование инженерной инфраструктуры, поддержки предпринимательства и реализации мероприятий федеральных и краевых целевых программ на территории сельского поселения.

Координатором разработки и реализации программы является администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского Края.

Контроль за исполнением и мониторинг осуществляют также Департамент ЖКХ Краснодарского края и Департамент сельского хозяйства Краснодарского края  (в части мероприятий софинансируемых бюджетом Краснодарского края).

1.6. Мониторинг и корректировка Комплексной программы  развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края

1.6.1. Порядок организации мониторинга и корректировки  Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края

Мониторинг исполнения Комплексной программы развития системы   коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края осуществляется в целях анализа и оценки выполнения плановых мероприятий, предусмотренных в программе, и представляет собой механизм общесистемной координации действий.

Мониторинг выполнения Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями и дополнениями).

Целью проведения мониторинга является совершенствование Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и обеспечение их соответствия изменившимся условиям внешней среды и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса включает сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными программами и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Основными задачами проведения мониторинга являются:

- анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);

- анализ соответствия фактических результатов программы ее целям (анализ результативности);

- анализ соотношения затрат, направленных на реализацию программы, с полученным эффектом (анализ эффективности);

- анализ влияния изменений внешних условий;

- анализ причин успехов и неудач выполнения программы;

- анализ эффективности и организации выполнения программы;

- корректировка программы с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач программы.

Основными этапами проведения мониторинга Комплексной  программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района являются:

- определение целей и задач проведения мониторинга Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ организаций  коммунального комплекса;

- формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей и задач Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского Края, и периодичности предоставления информации;

- анализ полученной информации;

- подготовка предложений по корректировке отдельных программ.

1.6.2. Правила проведения мониторинга Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края

Мониторинг выполнения Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса является инструментом для своевременного выявления отклонений хода реализации программ от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений, как в части корректировки хода реализации программ, так и в части корректировки самих  программ.

Проведение мониторинга и оценки  выполнения Комплексной программы  развития системы коммунальной инфраструктуры базируется на следующих принципах:

- определенность – четкое определение отчетных показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;

- регулярность – проведение измерений достаточно часто и через равные промежутки времени;

- достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

Мониторинг выполнения Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса осуществляет Заказчик программы, орган регулирования поселения или сторонняя организация.

Исполнитель мониторинга Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры поселения администрация Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края. Производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются главой Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края.

1.6.3. Сбор и систематизация информации

Разработчик Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края совместно с органом регулирования муниципального образования разрабатывает систему индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для каждого индикатора необходимо установить:

- определение (что отражает данный индикатор);

- источник информации;

- периодичность (с какой частотой собирается);

- точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации программы);

- целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации мероприятий, запланированных в программе);

- единица измерения.

Основными источниками получения информации являются:

- субъекты теплоснабжения, водоснабжения;

- органы государственной статистики;

- органы исполнительной власти муниципального образования;

- орган регулирования муниципального образования;

- потребители тепловой энергии, воды;

- организации, осуществляющие территориальное планирование в границах муниципального образования.

Разработчик Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края совместно с органом регулирования муниципального образования разрабатывают форматы предоставления информации и устанавливают периодичность предоставления информации (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно).

Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого источника получения информации.

Форматы и периодичность предоставления информации утверждаются главой Новопавловского сельского поселения Белоглинского района.

1.6.4. Анализ информации и формирование рекомендаций

Основными этапами анализа информации о выполнении Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ являются:

- описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);

- анализ хода реализации программы (сравнение фактического значения индикаторов с целевыми значениями);

- сравнение затрат и эффектов;

- анализ успехов и неудач;

- анализ влияния изменений внешних условий;

- анализ эффективности организации выполнения программы;

- выводы;

- рекомендации.

Основными методами анализа информации являются:

- количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);

- качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

На основании данных анализа исполнитель готовит отчет о выполнении  Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края с использованием таблично-графического материала и формирует рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку хода реализации программы (перераспределение ресурсов, активизация выполнения программы и т.д.), и, в случае необходимости, рекомендации по корректировке программы.

Рекомендации по корректировке хода реализации программы направляются на рассмотрение и утверждение главе Новопавловского сельского поселения Белоглинского района.

При вынесении рекомендации по корректировке Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края исполнитель формирует пакет информационных материалов для организации публичных слушаний.

1.6.5. Требования к организации, осуществляющей мониторинг выполнения Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Организация, осуществляющая мониторинг программы, должна удовлетворять следующим требованиям:

- наличие квалифицированного персонала;

- наличие необходимого технического оснащения.

1.6.6. Права, обязанности и ответственность организации, осуществляющей мониторинг Комплексной программы развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края, производственных и инвестиционных программ организаций  коммунального комплекса

Организация, осуществляющая мониторинг программ, имеет право:

- требовать от субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах поселения, предоставление информации по структуре и с периодичностью, установленной для каждого источника информации.

Организация, осуществляющая мониторинг программ, обязана:

- своевременно и качественно проводить мониторинг реализации программ;

- своевременно и качественно осуществлять подготовку и предоставление органам местного самоуправления отчетов о реализации мероприятий программ.

Организация, осуществляющая мониторинг программ, несет ответственность за:

- своевременное и качественное проведение мониторинга реализации программ;

- своевременную и качественную подготовку и предоставление отчетов о реализации мероприятий программ;

- обеспечение конфиденциальности информации, полученной от субъектов коммунальной инфраструктуры, потребителей и организаций, осуществляющих территориальное планирование в границах муниципального образования.

1.6.8. Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Методические рекомендации разработаны на основании:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2007 года №115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулировании тарифов организаций «коммунального комплекса»;

- Приказа № 48 от 14.04.2008 г. «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Министерство регионального развития Российской Федерации.

Настоящая Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (далее – Методика) устанавливает порядок и условия проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения  и своевременного принятия решений и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

Целью разработки Методики является формирование инструментов по реализации федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления своих полномочий в сфере экономического регулирования деятельности организаций коммунального комплекса, в том числе при регулировании тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса.

Мониторинг осуществляется только в отношении производственных и инвестиционных программ, согласованных и утвержденных в соответствии с требованиями законодательства о регулировании тарифов организаций коммунального комплекса.

Органами, осуществляющими мониторинг инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, являются органы регулирования муниципальных образований, представительные органы местного самоуправления, которые утвердили инвестиционные программы данных организаций коммунального комплекса в соответствии с законодательством о регулировании тарифов организаций коммунального комплекса.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Результаты мониторинга представляются в виде индикаторов, значения которых получаются посредством обработки показателей (исходных данных) органами регулирования.

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга производственных и инвестиционных программ в сфере водоснабжения приведены в Таблице № 1.

При проведении мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ отчетным периодом является квартал.

При направлении показателей о выполнении инвестиционных программ организацией коммунального комплекса указываются источники и объемы финансирования инвестиционных программ. Представляемая информация может сопровождаться письменными пояснениями, примечаниями, комментариями, а также предложениями организации коммунального комплекса по корректировке по результатам мониторинга производственных (инвестиционных) программ. Информация о выполнении производственных и инвестиционных программ представляется, начиная с первого отчетного периода, следующего за датой начала выполнения указанных программ. Последним отчетным периодов является период, соответствующий завершению реализации программы.

Показатели и индикаторы формируются по состоянию на конец отчетного периода. В рамках одного календарного года показатели и индикаторы формируются нарастающим итогом.

Информация в рамках проведения мониторинга должна заверяться подписью и печатью передающей ее стороны.

Таблица № 1

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ в сфере водоснабжения

| № п/п | Показатели мониторинга (входящая информация1), единицы измерения | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга (исходящая информация2), единицы измерения | Механизм расчета индикатора | Сторона, представляющая информацию по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производственные программы |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Объем производства товаров и услуг, тыс.куб.м | Количество воды, поднятой насосными станциями первого подъема | Объем производства товаров и услуг, тыс.куб.м | Определяется по ежедневным записям в технических журналах насосных станций на основании показаний водомеров, а при отсутствии | Организация коммунального комплекса |
|  |  |  |  | водомеров – по времени работы насосов и их установленной производительности в час или по другим, более точным, методам учета (например, по объему резервуаров, расположенных |  |
| ___________ 1. Входящей информацией является исходная информация для проведения расчетов значений индикаторов. 2. Исходящей информацией является информация, получаемая в результате обработки входящей информации |
|  |  |  |  | на территории насосных станций) |  |
| 1.1.2. | Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м | Объем воды, отпущенной всем потребителям | Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м | Количество реализованной воды определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления и | Организация коммунального комплекса |
|  |  |  |  | иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством |  |
| 1.1.3. | Объем потерь, тыс.куб.м | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственный нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям | Уровень потерь, % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | Организация коммунального комплекса |
|  | Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м | Количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.1.4. | Объем потерь, тыс.куб.м | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям | Коэффициент потерь, куб.м/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | Организация коммунального комплекса |
|  | Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.1.5. | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.куб.м | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия – но нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем воды, реализованный управляющим организациям, ТСЖ ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим воду для оказания услуг водоснабжения населению | Удельное водопотребление, куб.м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающею услуги организации | Организация коммунального комплекса |
|  | Численность населения, получающего услуги организации, тыс.чел. | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
| 1.2. | Количество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |
|  | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц. | Фактическое количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети | Наличие контроля качества товаров и услуг3, % | Отношение фактического количества проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения к нормативу | Организация коммунального комплекса |
| 1.2.1. | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц | Нормативное количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водо-роводной сети в соответствии с требованиями норма-тивных правовых актов Российской Федерации |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.2.2. | Количество проб, соответствующих нормативам, единиц | Количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов | Соответствие качества товаров и услуг установленным требо-ваниям4, % | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб | Организация коммунального комплекса |
|  | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц | Фактическое количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети |  |  |  |
| 1.2.3. | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | Продолжительность предоставления услуги водоснабжения за период. При определении продолжительности водоснабжения не учитываются перерывы в водоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день | Отношение количества часов и предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | Организация коммунального комплекса |
|  | Количество дней в отчетном периоде, дней | Календарное количество дней в отчетном периоде |  |  | Организация коммунального комплекса |
| __________ 3 Определяется по каждому из показателей проб, установленных нормативными правовыми актами РФ. 4 Определяется по каждому из показателей проб, установленных нормативными правовыми актами РФ. |
| 1.3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса |
|  | Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.3.2. | Фактический срок службы оборудования5, лет | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга | Износ систем коммунальной инфраструктуры, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса |
|  | Нормативный срок службы оборудования, лет | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.3.3. | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети | Организация коммунального комплекса |
|  | 2. Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 1.4. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  | Денежные доходы населения, рублей | Среднемесячные доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека |  |  | Орган регулирования |
| 2. | Инвестиционные программы |  |  |  |  |
| 2.1. | Надежность (бесперебойность) |  |  |  |  |
| __________ 5 Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов, очистки воды транспортировки воды. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация. |
|  | снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса |
|  | Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.1.2. | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов | Продолжительность отключений потребителей6 по любым причинам от представления товаров (услуг) | Перебои в снабжении потребителей, час/чел. | Отношение суммы произве-дений продол-жительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения поселения | Организация коммунального комплекса |
|  | Количество потребителей, страдающих от отклонений, человек | Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  | Численность населения муниципального образования, человек | Общая численность населения муниципального образования |  |  | Орган регулирования |
| 2.1.3. | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | Продолжительность предоставления услуги водоснабжения за период. При определении продолжительности водоснабжения не учитываются перерывы в водоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами | Продолжительность поставки товаров и услуг, час/день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | Организация коммунального комплекса |
|  | Количество дней в отчетном периоде, дней | Календарное количество дней в отчетном периоде |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.1.4. | Объем потерь, тыс.куб.м | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям | Уровень потерь, % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | Организация коммунального комплекса |
|  | Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м | Количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.1.5. | Объем потерь, тыс.куб.м | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке | Коэффициент потерь, куб.м/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | Организация коммунального комплекса |
| _____________ 6 Применительно к данным показателям и индикаторам потребителями является население, проживающее в домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры. 7 Показатели и индикаторы замены оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы первого подъема), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). |
|  |  | воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям |  |  |  |
|  | Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.1.6. | Количество замененного оборудования7, единиц (км) | Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде | Индекс замены оборудования, % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования | Организация коммунального комплекса |
|  | Общее количество установленного оборудования8, единиц (км) | Количество оборудования, установленного на предприятии |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.1.7. | Фактический срок службы оборудования9, лет | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга | Износ систем коммунальной инфраструктуры, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса |
|  | Нормативный срок службы оборудования, лет | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплу-атироваться, опреде-ленного в соответст-вии с паспортными характеристиками или нормами амортиза-ционных отчислений |  |  | Организация коммунального комплекса |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный |  |  |  |
| ____________ 8 Показатели и индикаторы замены оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы первого подъема), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). 9 Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов, очистки воды и транспортировки воды. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация. |
| 2.1.8. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Одиночное протяже-ние водопроводной сети (всех видов), которая в соответс-твии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети | Организация коммунального комплекса |
|  | Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.2. | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Фактическая производительность оборудования10, тыс.куб.м | Определяется отношением объемов воды по каждому тех-нологическому этапу к времени работы оборудования, сут. | Уровень загрузки производственных мощностей, % | Отношение фактической производительности к установленной | Организация коммунального комплекса |
| 2.2.1. | Установленная производительность оборудования11, тыс.куб.м | Установленная производственная мощность всего имеющегося в организации комму-нального комплекса оборудования опреде-ленной категории вне зависимости от нахож-дения его в работе или в простое по различ-ным причинам, сут. |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.2.2. | Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета12, тыс.куб.м | Количество реализованной воды по показаниям приборов учета | Обеспеченность объема товаров и услуг приборами учета, % | Отношение объема товаров и услуг, реализо-ванных по приборам учета к общему объему реализации товаров и услуг | Организация коммунального комплекса |
| __________ 10 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по транспортным характеристикам. 11 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам. 12 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам. 13 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры; оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам |
|  | Общий объем реализации товаров и услуг13, тыс.куб.м | Количество реализованной воды определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления и иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством. |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.3. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 2.3.1. | 1. Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  |  | коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения | коммунальной инфраструктуре, % | муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем системам коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным |  |
| 2.3.1. | Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  | Численность населения муниципального образования, человек | Общая численность населения муниципального образования |  |  | Орган регулирования |
| 2.3.2. | Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
|  | Денежные доходы населения рублей | Среднемесячные доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека |  |  | Орган регулирования |
| 2.3.3. | Протяженность построенных сетей, км | Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию | Индекс нового строительства, ед. | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса |
|  | Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.3.4. | Объем реализации товаров и услуг населению14, тыс.куб.м | Количество реалии-зованной воды населе-нию определяется по показаниям коллективных прибо-ров учета, в случае их отсутствия – по нормативам | Удельное водопотребление, куб.м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги | Организация коммунального комплекса |
| _____________ 14 Показатели и индикаторы загрузки определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование водозаборов (насосы), очистки воды (фильтры, контактные осветлители) и транспортировки воды (сети). Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины.Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам. |
|  |  | потребления,установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем воды, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим воду для оказания услуг водоснабжения населению |  | организации |  |
|  | Численность населения, получающего услуги организации, человек | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации – орган регулирования |
| 2.3.5. | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, рублей на куб.м в сутки | Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательством | Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, % | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья | Организация коммунального комплекса |
|  | Удельная нагрузка на новое строительство, куб.м в сутки на 1 кв.м | Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв.м |  |  | Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия – орган регулирования |
|  | Средняя рыночная стоимость 1 кв.м нового жилья, рублей | Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры |  |  | Орган регулирования |
| 2.4. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг | Рентабельность деятельности, % | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке | Организация коммунального комплекса |
|  | Выручка организации коммунального комплекса, тыс.руб. | Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.2. | Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс.руб. | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса | Уровень сбора платежей, % | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств | Организация коммунального комплекса |
|  | Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.3. | Расход электрической энергии на производство/ транспортировку воды15, тыс. кВтч | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для производства/ транспортировки воды | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб.м | Отношение расходов электрической энергии на производство/ транспортировку воды к объему производства_ транспортировки воды | Организация коммунального комплекса |
|  | Объем производства/ транспортировки воды, тыс.куб.м | Объем воды, поднятой насосными станциями первого подъема/ транспортированной по сети |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.4. | Численность персонала, человек | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производ-ственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса |
|  | Протяженность сетей, км | Одиночное протяже-ние водопроводной сети (всех видов) |  |  | Организация коммунального комплекса |
| ____________ 15 Показатели и индикаторы на расходы электрической энергии определяются дифференцировано по производству и транспортировке воды. |
| 2.4.5. | Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м | Объем воды, отпущенной всем потребителям | Производительность труда, куб. м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала | Организация коммунального комплекса |
|  | Численность персонала, человек | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.4.6. | 1. Объем выручки от реализации, тыс.руб. | Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального комплекса от реализации производственной и инвестиционной программ | Период сбора платежей, дней | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности) | Организация коммунального комплекса |
|  | Объем дебиторской и кредиторской задолженности, тыс.руб. | Объем дебиторской задолженности за период реализации производственной и инвестиционной программы |  |  | Организация коммунального комплекса |
| 2.5. | Источники инвестирования инвестиционной программы |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Всего инвестиций за период, тыс.руб. в т.ч. | Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | 16 | Сумма инвестиций за счет привлеченных средств | Организация коммунального комплекса |
|  | - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | - финансовые средства, получен-ные организацией |  |  |  |  |
| ___________ 16 Расчет индикаторов, обозначенных знаком «-», не осуществляется. Мониторинг выполнения инвестиционных программ, выявление и анализ причин существующих отклонений производится по показателям мониторинга. |
|  | от применения установленных тарифов на подключение, тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Привлеченные средства, тыс.руб., из них | Объем привлеченных средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | - | Сумма кредитов банков и иных кредитных орга-низаций, бюд-жетных средств, внебюджетные средства и прочие средства |  |
| 2.5.2.1 | Кредиты банков, тыс.руб. | Заемные средства банков |  |  |  |
| 2.5.2.1.1. | из них – кредиты иностранных банков, тыс.руб. | Заемные средства иностранных банков | - | - |  |
| 2.5.2.2. | Заемные средства других организаций, тыс.руб. | Заемные средства других кредитных организаций | - | - |  |
| 2.5.2.3. | Бюджетные средства, тыс.руб., из них | Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств | - | Сумма средств, полученных из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета |  |
| 2.5.2.3.1. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы | - | - |  |
| 2.5.2.3.2. | бюджет субъекта РФ, тыс.руб. | Сумма средств бюджета субъекта РФ, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы | - | - |  |
| 2.5.2.3.3. | бюджет муниципального образования, тыс.руб. | Сумма средств бюджета муниципаль-ного образования, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы | - | - |  |
| 2.5.2.4. | Средства внебюджетных фондов, тыс.руб. | Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы | - | - |  |
| 2.5.2.5. | Прочие средства, тыс.руб. | Прочие средства, направленные на финансирование инвестиционной программы, не учтен-ные в других категориях | - | - |  |

2. Характеристика географического потенциала Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края

2.1. Климатические условия Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края. Экология.

Новопавловское сельское поселение Белоглинского района расположено в северной природно-климатической зоне Краснодарского края. На севере и северо-востоке граничит с Ростовской областью, на востоке и юге – со Ставропольским краем, Административный центр поселения, село Новопавловка, расположен в 254 км от краевого центра. Белоглинский район считается наиболее засушливым из всех районов Краснодарского края. Климат – умеренно-континентальный. Среднегодовая температура + 10 градусов Цельсия. Господствующие ветры – юго-восточные.

Новопавловское сельское поселение Белоглинского района находится в зоне сельскохозяйственного производства с возделыванием зерновых, технических культур, развитым животноводчеством, первичной переработкой сельхозпродукции. Основную экологическую опасность здесь могут представлять пестициды и ядохимикаты, не канализованные сточные воды.

2.2. Демографическая ситуация и оценка социальной сферы Новопавловского сельского поселения Белоглинского района

Трудоспособное население Новопавловского сельского поселения Белоглинского района  составляет 3,02 тыс. человек.

В различных отраслях экономики занято 1,7 тыс. человек или 56,3 % от численности трудоспособного населения.

Ситуация в основных отраслях социальной сферы представлена следующим образом.

В целях реализации прав граждан на охрану здоровья, обеспечения доступной и качественной медицинской и лекарственной помощью, санитарно-эпидемиологического благополучия в поселении функционируют 2 амбулаторно-поликлиническое учреждения (с. Новопавловка, с. Кулешовка) и 1 фельдшерско-акушерский пункт (х. Меклета).

В поселении функционирует клубная система, имеющая 3 структурные подразделения в с. Новопавловка, с. Кулешовка и х. Меклета.

Также имеется библиотека, включающая в себя 4 филиала по 1 филиалу в с. Кулешовка и х. Меклета, и 2 филиала в с. Новопавловка.

Система среднего образования включает три общеобразовательные школы, три учреждения дошкольного образования. Данные учреждения расположены в каждом населенном пункте  поселения.

2.3. Проблемы социально-экономического развития Новопавловского сельского поселения Белоглинского района и обоснование их решения программными методами

1. В настоящее время существует тенденция роста естественной убыли населения. Превышение смертности над рождаемостью пока компенсируется миграционным приростом, который, в свою очередь, также имеет тенденцию к снижению. В то же время приток переселенцев на территорию поселения создает комплекс серьезных социально-экономических и политических проблем: трудоустройство, обеспечение жильем, увеличение нагрузки на объекты здравоохранения, образования, органы социальной защиты населения и другие.

Решение перечисленных проблем в экономической и социальной сферах требует комплексного подхода.

3. Бюджетные трудности не позволяют эффективно и в необходимом объеме решать текущие проблемы, вкладывать собственные средства в проекты перспективного развития. Недостаточность бюджетного финансирования  является главной причиной низкого качества бюджетных услуг.

4. Состояние социальной сферы:

в сфере культуры: морально и физически изношенная материальная база учреждений культуры;

в сфере физкультуры и спорта: дефицит и высокий износ спортивных сооружений и оборудования;

в области жилищно-коммунального хозяйства: высокий износ сетей водоснабжения поселения.

5. Отсутствие объектов по комплексной переработке и утилизации ТБО, наличие несанкционированных свалок на территории поселения негативно воздействует на экологическую обстановку и серьезно отражается на инвестиционной привлекательности местных территорий.

# 2.4. Эффективность и социально-экономические результаты реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит: - решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса; - улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан; - повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на предоставление коммунальных услуг; - ликвидировать критический уровень износа основных фондов; - повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального комплекса и их ответственность за качество обслуживания потребителей; - обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей; - создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций коммунального комплекса; - разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей; - определить тариф за подключение к системам инженерно-технического обеспечения.

3. Программа развития коммунального комплекса в сфере водоснабжения

3.1. Характеристика системы водоснабжения

В состав Новопавловского сельского поселения Белоглинского района входят:

- село Новопавловка;

- село Кулешовка;

- хутор Меклета;

МУП «Поселенческий водопровод»» являются поставщиком услуг по водоснабжению. В соответствии с поставляемыми услугами, предприятие имеет объекты водоснабжения (10 артезианских скважины, протяженность водопровода 49,5 км). Мощность водозаборов составляет 0,8тыс.м 3/сут.

Изношенность водопроводных сетей составляет 60%, требуется замена 15,5 км водопроводных сетей.

3.2. Характеристика артезианских скважин

Таблица 2

| № скважины | Износ | Дебет м3/ч | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| село Новопавловка |
| 1 | 50 | 40 | ул.50 лет Победы 2а |
| 2 | 50 | 25 | ул.50 лет Победы 2а |
| село Кулешовка |
| 1 | 100 | 16 | пер.Центральный |
| 2 | 20 | 25 | ул.Мира 235 |
| 3 | 20 | 25 | ул.Мира 235 |
| хутор Меклета |
| 1 | 65 | 16 | территория СТФ |
| 2 | 65 | 10 | ул. Октярьская |
| 3 | 65 | 10 | территория электроцеха |

Таблица 3

| Наименование | Износ | Дебет м3/ч | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервуары и водонапорные башни |
| село Новопавловка |
| Башня 2 | новая | 25 | ул.50 лет Победы 2а |
| село Кулешовка |
| Башня | 100 |  | пер.Центральный |
| Башня | новая | 25 | ул.Мира 235 |
| хутор Меклета |
| Башня | 100 | 10 | территория СТФ |
| Башня | 50 | 12 | ул. Октярьская |
| Башня | 100 | 10 | территория электроцеха |

3.3. Состояние существующих сетей водоснабжения

Таблица4

| Наименование | Материал | Диаметр мм | Протяженность км | Техн. состояние % износа | Год постройки | % неучтен. расходов и потерь при транспортировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Новопавловка |
| ул.Соболя | пнд | 160 | 6 |  | 2006 |  |
| ул.Ленина | пнд | 160 | 3,9 |  | 2006 |  |
| ул.Ленина | а/ц | 150 | 1,3 | 85 | 1972 |  |
| ул.50 лет Победы | а/ц | 100 | 0,8 | 10 | 1994 |  |
| ул.Шпака | а/ц | 150 | 0,8 | 80 | 1976 |  |
| ул.Красноармейская | а/ц | 150 | 2,5 | 80 | 1976 |  |
| ул.Красноармейская | пнд | 100 | 1,0 |  | 2000 |  |
| ул.Родниковская | пдн | 100 | 1,7 |  | 2012 |  |
| ул.Пионерская | а/ц | 150 | 0,65 | 80 | 1975 |  |
| ул.Пролетарская | пдн | 100 | 1,0 |  | 2012 |  |
| ул.Пролетарская | а/ц | 200 | 0,7 | 80 | 1975 |  |
| ул.Гагарина | а/ц | 100 | 0,75 | 50 | 1981 |  |
| ул.Механизаторов | а/ц | 100 | 0,6 | 40 | 1985 |  |
| ул.Солнечная | а/ц | 100 | 1,1 | 10 | 1995 |  |
| ул.Октябрьская | а/ц | 150 | 0,7 | 85 | 1972 |  |
| пер.Стукало | а/ц | 100 | 1,5 | 60 | 1986 |  |
| ул.Новая | а/ц | 100 | 0,5 | 60 | 1986 |  |
| село Кулешовка |
| ул.Мира | пнд | 110 | 3,5 |  | 2011 |  |
| ул.Мира | а/ц | 150 | 1,4 | 80 | 1976 |  |
| ул.Братьев Шатохиных | а/ц | 150-200 | 4,9 | 80 | 1976 |  |
| пер.Западный | а/ц | 200 | 0,5 | 60 | 1986 |  |
| пер.Центральный | а/ц | 100 | 0,5 | 60 | 1986 |  |
| пер.Вишневый | а/ц | 100 | 0,5 | 60 | 1986 |  |
| пер.Южный | сталь | 100 | 0,5 | 60 | 1986 |  |
| пер. Больничный | а/ц | 100 | 0,6 | 60 | 1986 |  |
| пер. Школьный | а/ц | 100 | 0,6 | 60 | 1986 |  |
| ул. Молодежная | а/ц | 100 | 0,6 | 60 | 1986 |  |
| хутор Меклета |
| ул. 60 лет СССР | а/ц | 150 | 5 | 80 | 1972 |  |
| ул. Октябрьская | а/ц | 100 | 5 | 80 | 1972 |  |
| ул. Набережная | а/ц | 100 | 1 | 80 | 1976 |  |

3.4. Доля поставки услуги водоснабжения по приборам учета

В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения этих потерь – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

| 3.5. Качество поставляемого ресурса Таблица 5 |
| --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |
|  |  |  |  | Средние | Максим. |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 |  |  |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 3 | Цветность | град. | 120 |  |  |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1500 |  |  |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | 0,94 | 0,96 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,05 | 0,08 |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0,5 | 0,8 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 63,2 | 65,1 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 142,2 | 146,2 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 512 | 545 |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0,85 | 1,1 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 | 0,05 | 0,08 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 15 | 0,25 | 0,35 |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 |  |  |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | 0,64 | 0,85 |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 | 0,022 | 0,1 |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |  |  |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 0,0001 | 0,0008 |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 | 4,5 | 5,5 |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 |  |  |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 |  |  |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 |  |  |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 |  |  |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен |  |  |

3.6. Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

# В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоснабжения поселения необходима их реконструкция и модернизация. строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды.

3.7. Воздействие системы водоснабжения на окружающую среду

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии, и требует перекладки либо санации, так как техническое состояние водопроводных систем приводит к частым авариям и, как следствие, – к вторичному загрязнению водопроводных систем. Физический износ составляет более 60%.

3.8. Тарифы, структура себестоимости услуги водоснабжения

В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт водопроводных сетей, и работы проводятся только в аварийном режиме для устранения порывов.

На ежегодный рост тарифов влияет увеличение стоимости тарифов на энергоносители, горюче-смазочные материалы, увеличение ставки рабочего 1 разряда (от этой ставки производится расчёт фонда оплаты труда).

Планомерный переход к расчётам с жителями за фактическое энергопотребление обеспечит предоставление качественных услуг по доступным ценам населению.

3.9. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Нормативный срок эксплуатации основных магистральных и дворовых сетей водопровода практически истёк и часть из них выведена из эксплуатации по причине большой коррозии стальных трубопроводов.

На водозаборах  для стабильной работы в сфере водоснабжения необходимо предусмотреть ряд мероприятий  таких как реконструкцию, обеззараживание, умягчение воды и др.

4. Программу развития коммунального комплекса в сфере теплоснабжения

Население Новопавловского сельского поселения обеспечено децентрализованным и индивидуальным  отоплением.

Основным  топливом  на  котельных является газ. Газовое хозяйство в Новопавловском сельском поселении Белоглинского района представляет собой комплекс инженерных сооружений, принадлежащих ОАО «БелаяГлинарайгаз» и обеспечивающих транспортировку и распределение природного газа. Общая протяженность газопровода 52,43 км.

В Новопавловского сельского поселения Белоглинского района процент обеспечения населенных пунктов сетевым газом составляет 88,2 %, сжиженным газом 12%. Из 2025 домовладений 1787газифицировано природным газом.

4.1. Характеристика  существующего  состояния  системы  теплоснабжения

На территории Новопавловского сельского  поселения имеются школы и детские сады, которые при себе имеют мини-котельные. Ремонтом и обслуживанием котельных  (оборудования и сетей) на договорной основе занимается МУП «Белоглинские теплосети».

Основным  видом  используемого  топлива  является  газ.

Характеристика  существующих  источников  теплоснабжения (котельные):

таблицу  №6

| Наименование | Мощность проектная/фактич Каждого головного сооружения | Потребители: населенные пункты, пром. и с/х обьекты | Техн.состояние год стр-ва остаточ ный ресурс оборудования | Возможность расширения (макс.нагр) реконстр. Или стр-во нового объекта | Место расположен ия и ведомственна принадлежность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Дом культуры с.Новопавловка ул.Соболя, 64 | 0,165/0,083 | Соц.сфера | 2005 год Износ оборудования 20% | Возможности расширения нет | Муниципальная |
| Котельная Дом культуры х. Меклета ул. 60 лет СССР, 279 | 2,85/0,95 | Соц.сфера | 2000 год Износ оборудования 45% | Возможности расширения нет | Муниципальная |
| Котельная с.Новопавловка МБДОУ д/с № 5 ул.Соболя, 58а | 0,34/0,18 | Соц.сфера | 2002 год Износ оборудован80% | Возможности расширения нет | Муниципальная |
| Котельная МБОУ СОШ №16 с.Новопавловка, ул. Соболя, 58 | 0,206/0,103 | Соц.сфера | 1999 год износ оборудования 58% | Возможности расширения нет | Муниципальная |
| Котельная МБОУ СОШ №15 , ул. 60 лет СССР, 281, х. Меклета | 1,852/0,0263 | Соц. сфера | 1999 год Износ оборудования 60 % | Возможности расширения нет | Муниципальная |
| Котельная МБДОУ д\с №7 х.Меклета ул.60 лет СССР 277 | 0,86/0,86 Гкал\час | Соц.сфера | 2004г. Износ оборудован 20% | Возможности расширения нет | Муниципальное |
| Котельная МБОУ СОШ №18, с.Кулешовка, ул. Мира, 153 | 3,29/0,825 Гкал\час | Соц.сфера | 2005г. Износ оборудован 10% | Возможности расширения нет | Муниципальное |
| Котельная МБДОУд\с№10, с.Кулешовка, ул. Мира, 200 | 0,86/0,86 Гкал\час | Соц.сфера | 2014г. | Возможности расширения нет | Муниципальное |
| Котельная МКУ «Новопавловское хозяйственное объединение» с. Новопавловка ул. Красноар-мейская, 158 | 1,852/0,0263 | Соц.сфера | 1996 | Возможности расширения нет | Муниципальное |
| Котельная Новопавловской участковой больницей с. Новопавловка ул. Соболя, 327 | 0,165/0,0825 | Соц.сфера | 2000 | Возможности расширения нет | Муниципальное |
| Котельная Кулешовской участковой больницей с.Кулешовка пер.Школьный,1 | 0,165/0,0825 | Соц.сфера | 1996 | Возможности расширения нет | Муниципальное |

4.2. Основное оборудование котельной  Новопавловского сельского  поселения

Таблица №7

| Наименование котельной Адрес | Котельное оборудование | Установленная мощность котельной | Присоединённая нагрузка Гкал/ч | Вид топлива | Износ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка котла | Кол- во | Год ввода | По пару т/ч | По воде Гкал/ч | По пару | По вводе |  |  |
| Котельная Дом культуры с.Новопавловка ул.Соболя,64 | КЧМ-5 | 2 | 2003 |  | 0,165 |  | 0,083 | газ | 32 |
| Котельная Дом культуры х. Меклета ул. 60 лет СССР, 279 | Самара-4 | 3 | 2000 |  | 1,9 |  | 0,95 | газ | 35 |
| Котельная с.Новопавловка МБДОУ д/с № 5 ул.Соболя, 58а | Самара-4 | 2 | 2002 |  | 0,095 |  | 0,18 | газ | 80 |
| Котельная МБОУ СОШ №16 с.Новопавловка ул. Соболя, 58 | КЧМ-5 | 2 | 1999 |  | 0,100 |  | 0,117 | газ | 58 |
| Котельная МБОУ СОШ № 15, ул. 60 лет СССР, 281, х. Меклета | КСТГ-100 | 2 | 2000 |  | 0,263 |  | 0,072 | газ | 35 |
| Котельная МБДОУ д\с№7 х. Меклета ул.60 лет СССР 277 | КЧМ-5 | 1 | 2004 |  | 0,86 Гкал\час |  | 0,86 Гкал\ час | газ | 28 |
| Котельная МБОУ СОШ №18, с.Кулешовка, ул. Мира, 153 | КЧМ-5 | 4 | 2005 2011 2012 |  | 0,86 Гкал\час |  | 0,86 Гкал\час | газ | 10 |
| Котельная МБДОУ д\с №10, с.Кулешовка, ул. Мира, 200 | КЧМ-5 | 4 | 2014 |  | 0,86 Гкал\час |  | 0,86 Гкал\час | газ | - |
| Котельная Новопавловской участковой больницей с. Новопавловка ул. Соболя, 327 | КЧМ-5 | 2 | 20082013 |  | 1,65 |  | 0,0825 | газ | 20 |
| Котельная Кулешовской участковой больницей с. Кулешовка пер.Школьный, 1 | КЧМ-5 | 2 | 2013 |  | 1,65 |  | 0,0825 | газ | 5 |

4.3. Сведения  о технической  оснащенности

Таблица№8

| Наименование котельной адрес | Оснащенность оборудованием (водоподогре- ватели) | Оснащенность оборудованием (насосы) | Из- нос % | Оснащенность счетчиком эл. энергии (тип, марка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год ввода | Марка | Год ввода | Марка |  | Год ввода | Марка |
| Котельная Дом культуры с.Новопавловка ул.Соболя,64 | - | - | 2005 | К-20/30 | 20 | 2005 | Ц76803В |
| Котельная Дом культуры х. Меклета ул. 60 лет СССР, 279 |  |  | 2005 | К-20/30 | 20 | 2005 | Ц76803В |
| Котельная с.Новопавловка МБДОУ д/с№5 ул.Соболя, 58а | - | - | 2004 | К-20/30 2шт | 20 | 2004 | Ц76803В |
| Котельная МБОУ СОШ № 16 с.Новопавловка ул. Соболя, 58 |  |  | 2006 | НК 20/30V31 | 10 | 2006 | меркурий 230 Ам-02 |
| Котельная МБОУ СОШ № 15 , ул. 60 лет СССР, 281, х. Меклета | - | - | 2007 | К 8/18-С | 10 | 2008 | АМ-02 |
| Котельная МБДОУд\с№7 х.Меклета ул.60 лет СССР 277 | - | - | 2004 | «GRUNDFOC» UPS32-120 F | 20 | 2004 | ЦЭ6803В |
| Котельная МБОУ СОШ №18, с.Кулешовка, ул. Мира, 153 |  |  | 2005 | К-20/30 | 20 | 2005 | Ц76803В |
| Котельная МБДОУ д\с №10, с.Кулешовка, ул. Мира, 200 |  |  | 2014 | К 8/18-С |  | 2014 | АМ-02 |
| Котельная Новопавловской участковой больницей с. Новопавловка ул. Соболя, 327 |  |  | 2005 | К-20/30 | 20 | 2005 | Ц76803В |
| Котельная Кулешовской участковой больницей с. Кулешовка пер.Школьный,1 |  |  | 2005 | К-20/30 | 20 | 2005 | Ц76803В |

Таблица  №9

| Наименование котельной адрес | Оснащенность оборудованием (автоматика) | Оснащенность оборудованием ( хво ) | Из- нос % | Оснащенность счетчиком газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год ввода | Марка | Год ввода | Марка |  | Год ввода | Марка |
| Котельная Дом культуры с.Новопавловка ул.Соболя,64 | 06.05.2005г | САБК-8-110 | - | - |  | 2003 | BK G-16T |
| Котельная Дом культуры х. Меклета ул. 60 лет СССР, 279 | 06.05.2005г | САБК-8-110 | - | - |  | 2003 | BK G-16T |
| Котельная с.Новопавловка МБДОУ д/с № 5 ул.Соболя, 58а | 2002 | УГОК -50 Ш | - | - |  | 2010 | СГ-ТК2-Д-16 |
| Котельная МБОУ СОШ № 16 с. Новопавловкаул. Соболя, 58 | 2010 | САБК-8-40Т | -- | -- |  | 2009 | ВК-G-10 26131583 |
| Котельная МБДОУд\с№7 х.Меклета ул.60 лет СССР 277 | 2004г 2009г | САБК-5 1 шт. САБК-8 1 шт. | - | - |  | 2004г. | ВК-G10Т |
| Котельная МБОУ СОШ №15 х.Меклета ул.60 лет СССР 281 | 2010 | САБК-8-40Т | -- | -- |  | 2009 | ВК-G-10 26131583 |
| Котельная МБДОУд\с№10 с. Кулешовка ул.Мира, 200 | 2014 | САБК-8-40Т |  |  |  | 2014 | ВК-G-10 26131583 |
| Котельная МБОУ СОШ №18 с.Кулешовка ул.Мира, 153 | 2010 | САБК-8-40Т | -- | -- |  | 2009 | ВК-G-10 26131583 |
| Котельная Новопавловской участковой больницей с. Новопавловка ул. Соболя, 327 | 2010 | УГОК -50 Ш | - | - |  | 2010 | СГ-ТК2-Д-16 |
| Котельная Кулешовской участковой больницей с. Кулешовка пер.Школьный,1 | 2010 | УГОК -50 Ш | - | - |  | 2010 | СГ-ТК2-Д-16 |

4.4. Технические  характеристики  тепловых сетей (только Т1 и Т2)

Таблица №  10

| Диаметр (условный), мм | Протяженность Всего: | Год ввода в эксплуатацию | Подземная | Надземная | в т.ч. подлежащих замене, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |  |
| Котельная №9 Дом культуры ул.Соболя,64 с.Новопавловка |
| 50 | 14 | 2005 |  |  | 7 | 7 |  |
| ИТОГО: | 14 |  |  |  | 7 | 7 |  |
| Котельная Дом культуры х. Меклета ул. 60 лет СССР, 279 |
| Сетей нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Новопавловка МБДОУ д/с № 5 ул.Соболя,58а |
| 50 | 20 | 2003 |  |  | 10 | 10 |  |
| Итого | 20 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| Котельная МБОУ СОШ №16 с. Новопавловкаул. Соболя, 58 |
| 50 | 35 | 1999 |  |  | 17,5 | 17,5 |  |
| ИТОГО: | 35 |  |  |  | 17,5 | 17,5 |  |
| Котельная МБОУ СОШ № 15 , ул. 60 лет СССР, 281, х. Меклета |
| 50 | 75 | 2000 |  |  | 37,5 | 37,5 |  |
| ИТОГО: | 75 |  |  |  | 37,5 | 37,5 |  |
| Котельная МБДОУд\с№7 х.Меклета ул.60 лет СССР 277 |
| Сетей нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МБДОУд\с№10 с. Кулешовка ул.Мира, 200 |
| 50 | 24 | 2014 |  |  | 12 | 12 |  |
| ИТОГО: | 24 |  |  |  | 12 | 12 |  |
| Котельная МБОУ СОШ №15 х.Меклета ул.60 лет СССР 281 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МБОУ СОШ №18 с.Кулешовка ул.Мира, 153 |
| 50 | 70 | 2005 |  |  | 35 | 35 |  |
| ИТОГО: | 70 |  |  |  | 35 | 35 |  |
| Котельная Новопавловской участковой больницей с. Новопавловка ул. Соболя, 327 |
| 50 | 74 | 2000 |  |  | 37 | 37 |  |
| ИТОГО: | 74 |  |  |  | 37 | 37 |  |
| Котельная Кулешовской участковой больницей с. Кулешовка пер.Школьный, 1 |
| 50 | 30 | 1996 |  |  | 15 | 15 |  |
| ИТОГО: | 30 |  |  |  | 15 | 15 |  |
| ВСЕГО: | 352 |  |  |  | 176 | 176 |  |

Общая протяженность тепловых сетей 0,352 км, диаметром 50 мм. Смотреть  таблицу  №10.

Тепловые сети двух трубные тупиковые. Прокладка трубопроводов тепловых сетей составляет:  надземная 100 % от общей протяженности.

Изоляция  трубопроводов – минеральная  вата.

4.5.  Надежность  работы  системы  теплоснабжения;

Суммарная установленная мощность котлов составляет 1,63 Гкал/час.

Расчётный срок службы котлов типа КЧМ составляет 25лет. (расчётный срок службы котлов  приведён согласно данным завода изготовителя).

По истечении расчётного срока службы котла, должно проводиться экспертное обследование технического состояния основных элементов работающих под давлением (барабаны, коллекторы, экраны и др.)

В результате обследования должны быть определены допустимые параметры и условия дальнейшей эксплуатации, компенсирующие мероприятия или необходимость демонтажа котлов.

Техническое состояние котельных расположенных на территории поселения,  показывает, что общий уровень износа котельных более 20 %.

С целью снижения уровня износа котельных необходимо ежегодно выполнять реконструкцию или замену котельных, физический износ которых составляет 20 %. Для реконструкции и строительства новых (мобильных) котельных необходимо ежегодно предусматривать дополнительное финансирование.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойная и качественная работа котельных, для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

4.6.  Качество  поставляемого  ресурса.

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

4.7. Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ, проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Котельные  предприятия работают на газе. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

5. Программу развития коммунального комплекса

в сфере электроснабжения

Раздел «Электроснабжение» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района выполнен на основании генерального плана развития муниципального образования, генеральной схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2012-2016 года, инвестиционных программ электроснабжающей организации: ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2015гг., в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года № 204.

В разделе проведен анализ существующего состояния отрасли, в том числе:

-	технического состояния существующих объектов электроснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

-	балансов мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);

-	доли поставки ресурса по приборам учета и состояния установки приборов учета и потребителей;

-	надежности работы системы;

-	качество поставляемого ресурса;

-	ресурсных возможностей отрасли, наличия и потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы с учетом перспективной численности населения муниципального образования, территориального развития населенных пунктов муниципального образования и инвестиционных проектов региона;

-	даны предложения по реконструкции и модернизации объектов отрасли.

5.1. Характеристика системы электроснабжения

В состав Новопавловского сельского поселения Белоглинского района входят: с. Новопавловка, с. Кулешовка, х. Меклета.

Ресурсоснабжающие организации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района

Таблица 11

| Наименование организации | Виды деятельности (производство / транспортировка) |
| --- | --- |
| Белоглинский РРЭС Тихорецких электросетей ОАО «Кубаньэнерго» |  | транспортировка |

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» к городским электрическим сетям относятся:

-	распределительные сети напряжением 6-20 кВ, включая распределительные пункты (далее РП), трансформаторные подстанции (далее ТП), линии, соединяющие центры питания (далее ЦП) с РП и ТП, линии, соединяющие ТП между собой, питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории поселения;

-	распределительные сети напряжением до 1 кВ, кроме сетей промышленных предприятий этого класса напряжения.

5.2. Состояние существующих сетей электроснабжения

Электроснабжение Муниципального образования Новопавловское сельское поселение осуществляется от подстанций: ПС 110/35/10 кВ «Меклета», ПС 35/10 кВ «Кулешовка», ПС 35/10 кВ «Новопавловская». Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование ПС | Мощность каждого тр-ра | Энергопотре-бители: (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн. состояние (год стр-ва) | Возмож-ность расширения (макс. эл.нагр.), реконстр. или стр-во нового объекта | Место расположения и ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 кВ «Новопавловская» | Т1-2,5 МВА | с. Новопав-ловка, с. Кулешовка, х. Меклета | 1966 | Т-1-21,80% | с. Новопавловка ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС 35/10 кВ «Кулешовка» | Т1-2,5 МВА |  | 1982 | Т-1–20,34% | с. Кулешовка ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС 110/35/10 кВ «Меклета» | Т1-16,0 МВА |  | 1982 | Т-1–25,29% | х. Меклета ОАО «Кубаньэнерго» |

Суммарная установленная мощность трансформаторов подстанций составляет 21,0 МВА.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 1 кВ.

В Новопавловском сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 87 КТП, ЗТП, ГКТП (из низ 3 потребительских), в которых установлено 87 трансформатор. Суммарная мощность понизительных трансформаторов - 11,24 МВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 87 шт. (100,0%), в том числе 80 шт. (92,0%) более 25 лет.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума –38 %.

Характеристики существующих трансформаторных подстанций муниципального образования представлены в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование | Мощность | Энерго-потребители | Техн. состояние (год стр-ва) | Макс. эл.нагр., необходи-мость реконстр. или нового стр-ва | Место расположения и ведомственная принадлежность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП-К1-164 | 100 | Смешанный | 1967 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К1-165 | 40 | Промыш-ленность | 1966 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К3-169 | 100 | Смешанный | 1966 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К3-177 | 63 | Смешанный | 1972 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К3-178 | 160 | Смешанный | 1981 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К3-179 | 100 | Жилой сектор | 1981 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К3-180 | 100 | Жилой сектор | 1981 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К3-181 | 60 | Промыш-ленность | 1967 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К3-182 | 250 | Промыш-ленность | 1978 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К3-183 | 40 | Промыш-ленность | 1970 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К3-184 | 63 | Промыш-ленность | 1970 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К3-185 | 60 | Промыш-ленность | 1966 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К3-195 | 63 | Жилой сектор | 1966 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К3-197 | 40 | Промыш-ленность | 1973 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-170 | 400 | Смешанный | 1969 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-171 | 100 | Промыш-ленность | 1966 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-172 | 160 | Промыш-ленность | 1971 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-173 | 315 | Промыш-ленность | 1966 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-174 | 60 | Жилой сектор | 1966 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-176 | 40 | Промыш-ленность | 1970 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-188 | 60 | Промыш-ленность | 1966 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-189 | 160 | Промыш-ленность | 1978 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-190 | 60 | Промыш-ленность | Потреб. |  | с. Кулешовка |
| КТП-К7-187 | 63 | Промыш-ленность | 1967 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-МК1-200 | 250 | Промыш-ленность | 1968 | Строитель-ство | х. Меклета, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-МК1-201 | 60 | Жилой сектор | 1975 | Строитель-ство | х. Меклета, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-МК1-207 | 160 | Смешанный | 1979 | Строитель-ство | х. Меклета, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-МК1-209 | 160 | Промыш-ленность | 1978 | Строитель-ство | х. Меклета, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-МК11-203 | 60 | Жилой сектор | 1966 | Строитель-ство | х. Меклета, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-МК11-204 | 160 | Промыш-ленность | 1973 | Строитель-ство | х. Меклета, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-МК11-205 | 60 | Промыш-ленность | 1979 | Строитель-ство | х. Меклета, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-МК5-193 | 100 | Промыш-ленность | 1966 | Строитель-ство | х. Меклета, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-МК5-194 | 160 | Промыш-ленность | 1979 | Строитель-ство | х. Меклета, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-МК5-196 | 100 | Промыш-ленность | 1975 | Строитель-ство | х. Меклета, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП1-143 | 160 | Смешанный | 1984 | Реконструкция | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП1-150 | 160 | Промыш-ленность | 1966 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП1-158 | 60 | Смешанный | 1966 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП1-159 | 250 | Промыш-ленность | 1970 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП1-160 | 100 | Промыш-ленность | 1987 | Реконструк-ция | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП3-163 | 60 | Промыш-ленность | 1970 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП3-167 | 100 | Промыш-ленность | 1987 | Реконструк-ция | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП5-151 | 60 | Смешанный | 1966 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП5-152 | 60 | Смешанный | 1972 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП5-154 | 100 | Промыш-ленность | 1981 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП5-155 | 100 | Жилой сектор | 1979 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП5-156 | 160 | Промыш-ленность | 1984 | Реконструк-ция | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП5-191 | 63 | Промыш-ленность | 1980 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП7-144 | 160 | Смешанный | 1971 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП7-145 | 160 | Жилой сектор | 1966 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП7-146 | 60 | Жилой сектор | 1966 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП7-147 | 400 | Промыш-ленность | 1975 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП7-149 | 160 | Смешанный | 1966 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП7-157 | 100 | Жилой сектор | 1966 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП7-161 | 100 | Смешанный | 1977 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП7-166 | 160 | Промыш-ленность | 1967 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К3-210 | 100 | Промыш-ленность | 1982 | Реконструк-ция | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-211 | 160 | Промыш-ленность | 1973 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-212 | 100 | Смешанный | 1973 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-213 | 400 | Промыш-ленность | 1977 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-214 | 400 | Промыш-ленность | 1984 | Реконструк-ция | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП7-215 | 250 | Промыш-ленность | 1976 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП7-216 | 100 | Промыш-ленность | 1970 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП1-218 | 60 | Смешанный | 1970 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП1-219 | 100 | Жилой сектор | 1980 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП7-220 | 100 | Смешанный | 1979 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП7-221 | 100 | Смешанный | 1974 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП7-223 | 40 | Промыш-ленность | 1981 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-МК1-225 | 100 | Жилой сектор | 1982 | Реконструк-ция | х. Меклета, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП1-226 | 160 | Смешанный | 1982 | Реконструк-ция | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-227 | 63 | Смешанный | 1984 | Реконструк-ция | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-МК1-229 | 100 | Промыш-ленность | 1982 | Реконструк-ция | х. Меклета, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-МК11-230 | 160 | Промыш-ленность | 1985 | Реконструк-ция | х. Меклета, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП5-231 | 100 | Промыш-ленность | Потреб. |  | с. Новопавловка |
| КТП-НП1-451 | 160 | Жилой сектор | 1985 | Реконструк-ция | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП7-452 | 63 | Промыш-ленность | 1985 | Реконструк-ция | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП7-453 | 100 | Жилой сектор | 1976 | Строитель-ство | с. Новопавловка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-455 | 315 | Промыш-ленность | 1986 | Реконструк-ция | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-456 | 63 | Жилой сектор | 1985 | Реконструк-ция | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-МК1-457 | 40 | Смешанный | 1970 | Строитель-ство | х. Меклета, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-459 | 100 | Смешанный | 1987 | Реконструк-ция | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-МК1-460 | 160 | Промыш-ленность | 1983 | Реконструк-ция | х. Меклета, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-462 | 100 | Смешанный | 1981 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К5-463 | 100 | Промыш-ленность | 1987 | Реконструк-ция | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К3-466 | 400 | Смешанный | 1969 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-НП7-467 | 250 | Промыш-ленность | Потреб. |  | с. Новопавловка |
| КТП-МК1-468 | 100 | Смешанный | 1973 | Строитель-ство | х. Меклета, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-К3-470 | 40 | Промыш-ленность | 1966 | Строитель-ство | с. Кулешовка, ОАО «Кубаньэнерго» |

Распределение, передача электроэнергии потребителям Новопавловского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Белоглинским РРЭС Тихорецких электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 203,54 км:

-	Воздушные линии ВЛ-10 кВ - 118,27 км. из них 58,4 км. требует замены, что составляет 49,4%;

--	Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ - 85,27 км. из них 70,53 км. требует замены, что составляет 82,7%.

Уличное освещение составляет 56 км.

Характеристики существующих электросетей сельского поселения приведены в таблице 14.

Таблица 14

| Рабочее напряжение | Марка провода/ кабеля | Протяженность сетей (в км.) | Собственник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущест-вующие | требующие замены |  |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К1-164 | А35 | 1,132 |  | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К1-165 | А25 | 0,2 | 0,2 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К3-169 | А25 | 2,9 | 2,9 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К3-177 | А35 | 1,274 |  | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К3-178 | А25,35,25 | 3,446 | 3,4 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К3-179 | А35 | 1,6 |  | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К3-180 | А16 | 1,6 | 1,6 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К3-181 | А25 | 1,18 | 1,18 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К3-182 | А25,35 | 0,646 | 0,6 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К3-183 | А25 | 0,28 | 0,28 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К3-184 | А35,16 | 0,49 | 0,4 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К3-185 | А25 | 0,13 | 0,13 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К3-195 | А25 | 0,672 | 0,672 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К3-197 | А35,25 | 0,474 | 0,4 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К3-210 | А25 | 0,33 | 0,33 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К3-466 | А35,25 | 2,454 | 2 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К3-470 | А25 | 0,5 | 0,5 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К5-170 | А25,16 | 1,6 | 1,6 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К5-171 | А25 | 0,446 | 0,446 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К5-172 | А25 | 0,556 | 0,556 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К5-173 | А25,16 | 0,288 | 0,288 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К5-174 | А25 | 1,58 | 1,58 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К5-176 | А25 | 0,1 | 0,1 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К5-188 | А35 | 0,1 |  | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К5-189 | А35,25,16 | 1,586 | 1,5 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К5-211 | А35,25,16 | 0,856 | 0,8 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К5-212 | А25,35 | 1,256 | 1 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К5-227 | А25 | 0,568 | 0,568 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К5-455 | А35,25,16 | 1,088 | 1 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К5-456 | А25 | 1,541 | 1,541 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К5-459 | А25 | 1,18 | 1,18 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К5-462 | А,АС50,35,16 | 1,314 | 1,3 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К5-463 | А25 | 0,458 | 0,458 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-К7-187 | АС35 | 1,202 | 1 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-МК1-200 | А35 | 0,244 |  | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-МК1-201 | А25 | 0,6 | 0,6 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-МК1-207 | СИП; А35,25,16;70,16 | 2,508 | 2 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-МК1-209 | А25,16 | 1,25 | 1,25 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-МК1-225 | А35,25 | 2,907 | 2,9 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-МК1-229 | А35,25 | 1,028 | 1 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-МК1-457 | А25 | 0,682 | 0,682 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-МК1-460 | А50,25 | 0,678 | 0,678 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-МК1-468 | А35,25,16 | 1,942 | 1,942 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-МК11-203 | А35 | 0,552 |  | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-МК11-204 | А25 | 0,38 | 0,38 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-МК11-205 | А35,25 | 0,03 | 0,03 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-МК11-230 | А35,25 | 0,5 | 0,5 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-МК5-193 | А35 | 0,21 |  | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-МК5-194 | А35,16 | 0,156 | 0,1 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-МК5-196 | 25 |  |  | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП1-143 | А50,35,25,16 | 2,066 | 2 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП1-150 | А25 | 0,563 | 0,563 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП1-158 | А35,25 | 0,8 | 0,8 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП1-159 | А25 | 1,458 | 1,458 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП1-160 | А25 | 0,33 | 0,33 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП1-218 | А35,25 | 1,2 | 1 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП1-219 | А25 | 1,48 | 1,48 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП1-226 | А25,16 | 0,99 | 0,99 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП1-451 | А35,25 | 2 | 2 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП5-151 | А25,16 | 2,796 | 2,796 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП5-152 | А35 | 1,26 |  | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП5-154 | А35 | 0,32 |  | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП5-155 | А25,16 | 1,312 | 1,312 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП5-156 | А35 | 0,154 |  | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП5-191 | А25 | 1,215 | 1,215 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП7-144 | А35,25,16 | 2,174 | 2,174 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП7-145 | А50,35,25 | 3,424 | 3 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП7-146 | АС35 | 0,9 |  | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП7-147 | А35,25 | 1,902 | 1,902 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП7-149 | А50,35,25 | 2,85 | 2 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП7-157 | А35 | 0,802 |  | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП7-161 | А35,25 | 0,11 | 0,11 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП7-166 | А35 | 0,12 |  | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП7-215 | А50,35,25 | 0,24 | 0,2 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП7-216 | А25 | 0,128 | 0,128 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП7-220 | А35,25,16 | 1,775 | 1,775 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП7-221 | А25,16 | 0,65 | 0,65 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП7-223 | СИП25,54 | 0,045 |  | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП7-452 | А35,25,16 | 0,244 | 0,2 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-НП7-453 | А25 | 0,87 | 0,87 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-10 кВ Ф-НП-1 | А.АС35,50 | 18,150 | 8,150 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-10 кВ Ф-НП-3 | А.АС35,50 | 1,330 | 1 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-10 кВ Ф-НП-5 | А.АС35,50 | 19,530 | 6 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-10 кВ Ф-НП-7 | А.АС35,50 | 14,210 | 7 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-10 кВ Ф-К-1 | А.АС35,50 | 9,415 | 4 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-10 кВ Ф-К-3 | АС,50 | 28,145 | 18,145 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-10 кВ Ф-К-5 | А.АС35,50 | 8,200 | 4 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-10 кВ Ф-К-7 | А.АС35,50 | 4,483 | 2,5 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-10 кВ Ф-МК-1 | А.АС35,50 | 6,210 | 3 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-10 кВ Ф-МК-5 | А.АС35,50 | 5,500 | 3,500 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-10 кВ Ф-МК-11 | А.АС35,50 | 3,100 | 1,100 | Тихорецкие ЭС ОАО «Кубаньэнерго» |

Основные характеристики системы электроснабжения Новопавловского сельского поселения Белоглинского района приведены в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 3 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. |  |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 84 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 15 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 10,10 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 84 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 10,099 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | 1,8 |
|  | электрической энергии | млн.кВт∙ч | 0,042 |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 74 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | 3,8 |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | 3,8 |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | 1,65 |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | 2,15 |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | 0 |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 38 |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 203,542 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | 0 |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | 0 |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 203,542 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | 0 |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | 0 |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | 0 |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | 0 |
| 16 | Количество опор |  | 4404 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные |  | 72 |
| 16.2. | железобетоннные |  | 4332 |
| 16.3. | металлические |  |  |

5.3. Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения

по группам потребителей.

Потребителями электрической энергии в Новопавловском сельском поселении являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Таблица 16

| Наименование н/п | Расчетная численность населения, тыс. чел | Категорийность электрических нагрузок, кВт | Всего кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кат. | II кат. | III кат. |  |
| Новопавловское сельское поселение | 5523 |  |  | 9390,34 | 9390,34 |

Баланс электроэнергии (мощности), структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей по Белоглинскому РРЭС Тихорецких электросетей ОАО «Кубаньэнерго» в т.ч. и по Новопавловскому сельскому поселению приведены в таблице 17.

| Таблица 17 |
| --- |
| № п/п | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс. кВт∙ч | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |
|  |  | всего | ВН | СН-1 (35кВ) | СН-2 (20-1кВ) | НН | всего | ВН | СН-1 (35кВ) | СН-2 (20-1кВ) | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Получено всего | 51406,79 | 51406,79 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | в т.ч. от ОАО "ФСК" | 39645,19 | 39645,19 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | в т.ч. от других ЭСО | 11761,6 | 11761,6 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | Технологические потери в сетях | 9311,493 | 40,693 | 1598,1 | 3528,4 | 4144,3 | 100,0% | 0,4% | 17,2% | 37,9% | 44,5% |
|  | Собственные нужды | 91 | 91 |  |  |  | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1. | Базовые потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Население, в т.ч.: | 21466,43 | 0 | 0 | 0 | 21466,43 | 100,0% |  |  |  | 100,0% |
| 2.1 | населенные пункты сельские | 21423,13 |  |  |  | 21423 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 2.2 | населенные пункты городские | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | население с эл. плитами | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | население с газовыми плитами | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | эл. энергия на тех.цели домов | 43,293 |  |  |  | 43,293 |  |  |  |  | 100,0% |
| 3 | Прочие потребители | 18672,5 | 206,395 | 510,487 | 6551,075 | 11404,54 | 100,0% | 1,1% | 2,7% | 35,1% | 61,1% |
|  | Одноставочные, всего | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двухставочные, всего | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зонные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бюджетные потребители | 1144,591 | 0 | 0 | 573,947 | 570,644 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 50,1% | 49,9% |
| 3.1.1 | Одноставочные | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Двухставочные | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Зонные | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Производственные с/х потребители и организации потребкооперации | 2842,456 | 0 | 0 | 42,186 | 2800,27 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 1,5% | 98,5% |
| 3.3 | Прочие одноставочные | 14685,45 | 206,395 | 510,487 | 5934,942 | 8033,628 | 100,0% | 1,4% | 3,5% | 40,4% | 54,7% |
|  | Прочие Двухставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие зонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 40138,93 | 206,395 | 510,487 | 6551,075 | 32870,97 | 100,0% | 0,5% | 1,3% | 16,3% | 81,9% |
| в т.ч. по поселениям |
| Новопавловское сельское поселение |
| Конечным потребителям, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 3633,4 | 0 | 0 | 0 | 3633,423 |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 1877,9 | 14,8 | 0 | 69,561 | 1793,514 |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 117,9 | 0 | 0 | 0 | 117,86 |  |  |  |  |  |

Поставка электроэнергии потребителям Новопавловского сельского поселения осуществляется на 100 % по приборам учета.

Сведения по приборам учета электроэнергии потребителями и их соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г. по классу точности приведены в таблице 18.

Таблица 18

| Энергоснабжающая организация | Характеристика приборов учета |
| --- | --- |
|  | Класс точности 2,5 | Класс точности 2,0 и выше |
|  | шт. | % от общего | шт. | % от общего |
| ОАО «Кубаньэнерго» |  | 9,82% |  | 90,18% |

5.4. Надежность работы системы электроснабжения

Энергосистема Кубани осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Собственными источниками генерации покрывается 28% потребления энергосистемы, остальной объем (72%) обеспечивается за счет перетоков от ЕЭС РФ по ВЛ-110-220-330-500 кВ.

Фактическое электропотребление Кубанской энергосистемы в 2013 году достигло 20682 млн. кВт∙ч. Среднегодовой рост электропотребления составил около 4,23%.

Среднегодовой рост максимума нагрузки составил 3,72%.

Существенно меняется динамика роста потребления. Имеет место стабильно высокий темп роста нагрузки.

Рост потребления по энергосистеме объясняется интенсивным притоком инвестиций в экономику края. В целом по энергосистеме поступили заявки на технологическое присоединение общим объемом свыше 3 ГВт.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Новопавловского сельского поселения. Но при увеличении нагрузок Новопавловского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей муниципального образования, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций;

б) дефицита трансформаторной мощности в сети 10 кВ нет.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ РП и ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-	двойная радиальная сеть от одного источника;

-	двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой;

-	замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра питания.

Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: ОАО «Кубаньэнерго» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

5.5. Качество поставляемого ресурса

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

-	Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

-	Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

-	Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78).

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

-	Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029).

-	Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338).

-	Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376).

-	Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576).

-	Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147).

-	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом:

-	номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

-	допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

-	допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

-	электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

-	установившееся отклонение напряжения;

-	несимметрия напряжений;

-	отклонение частоты;

-	длительность провала напряжения;

-	диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-	предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации рег. № РОСС RU.0001.11Э018 ООО «Стройгазинжиниринг» на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией рег. № РОСС RU.0001.11Э018 ООО «Стройгазинжиниринг».

5.6. Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

-	переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ;

-	шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

-	потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

-	повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ЦРП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиП и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в муниципальном образовании Новопавловское сельское поселение проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-	эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

-	утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

5.7. Тарифы (плата) за подключение (присоединение)

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» устанавливается на основании следующих документов:

-	Для ОАО «Кубаньэнерго» Приказ РЭК Краснодарского края № 7/2011-э от 06.05.2011г.

Расчёты тарифов производятся энергоснабжающими организациями на основании «Методических указаний по расчету тарифов на услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности) и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 332 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 29, ст. 3049), а также в целях реализации пункта 63 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 9, ст. 791).

5.8. Технические и технологические проблемы

в системе электроснабжения

- При увеличении нагрузок Новопавловского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных 35-0,4 кВ.

- Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

- Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.), что приводит к повышенным потерям в электросети.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

5.9. Выводы

- Необходимо разработать комплексную программу для удовлетворения потребности в электроэнергии существующих и новых потребителей.

- Необходимо разработать комплексную программу для осуществления поэтапной реконструкции существующих электрических сетей, с целью замены выработавшего свой эксплуатационный ресурс оборудования с учётом увеличения нагрузок существующих потребителей. Для этого следует выполнить следующие мероприятия:

-	предусмотреть перенос трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ максимально близко к центрам их электрических нагрузок для уменьшения протяженности линий 0,4 кВ;

-	учесть существующие и перспективные климатические условия.

- Для уменьшения коммерческих потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ и повышения возможности дистанционного мониторинга сети необходимо выполнить автоматизированную систему учёта электроэнергии с передачей информации в энергоснабжающие организации.

6. Программу развития коммунального комплекса

в сфере сбора и вывоза ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы  относятся  к  4-5 классам опасности. К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям администрации Новопавловского сельского поселения относится организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

На территории Новопавловского сельского поселения предприятий, отвечающих за санитарную очистку территории нет, вывоз ТБО и ЖБО осуществляет МУП «Санитарная очистка» Белоглинского сельского поселения.

Краткая характеристика производственной базы предприятия МУП «Санитарная очистка»

Таблица 19

| № п/п | Характеристика предприятия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории предприятия | га | 0,01 |
| 2 | Площадь производственных помещений | кв. м | 40 |
| 3 | Численность сотрудников | чел. | 17 |
| 4 | Численность производственных рабочих занятых санитарной очисткой, сбором и вывозом ТБО и ЖБО, эксплуатацией полигонов и т.п. | чел. | 10 |
| 5 | Режим работы по санитарной очистке | час/смен. | 12/3 |
| 6 | Количество обособленных подразделений (участков) предприятия в населенных пунктах муниципального образования | шт. | 1 |
| 7 | Численность производственных рабочих обособленных подразделений (участков) занятых санитарной очисткой населенных пунктов | чел. | 4 |

На базе МУП «Санитарная очистка» имеется 7 единиц спецавтотранспорта. Степень изношенности спецавтотранспорта составляет 60%.

Количество и характеристика спецавтотранспорта предприятия МУП «Санитарная очистка»

Таблица  20

| Наименование техники | Кол-во | Марка | Год выпуска | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мусоровоз | 1 | ГАЗ 3309 КО-440-2 | 2010 | 25 |
| Вакуумная машина | 1 1 1 1 1 | ГАЗ 3309 5441.10 ГАЗ 3309 КО-503В-2 ГАЗ 3307 КО-503В | 1997 2010 2003 1994 2000 | 70 20 42 100 63 |
| Трактор-бульдозер | 1 | ДТ-75 | 1993 | 100 |

Мойка мусоровоза производится на асфальтированной площадке на полях фильтрации с подсыпкой хлорной извести.

6.1. Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов

Новопавловское сельское поселение расположено в центральной части муниципального образования Белоглинский район. В состав Новопавловского сельского поселения входят три населенных пункта: село Новопавловка, село Кулешовка, хутор Меклета.

В населенных пунктах Новопавловского сельского поселения на территории жилой зоны применяется позвонковый сбор ТБО. Вывоз мусора осуществляется один раз в неделю по маршруту, согласно установленному графику с помощью трактора ДТ-75.

Сведения о вывозе ТБО позвонковым методом

Таблица 21

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число обслуживаем. жителей, чел | График вывоза ТБО, раз/нед | Объем вывоза ТБО от населения, м3/сутки | Среднее расстояние до места захоронения, км | Место расположения свалки или полигона (н/п) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Новопавловка | 224 | 1 | 2,4 | 15 | 1км. южнее с.Белая Глина |
| 2 | село Кулешовка | 201 | 1 | 2,1 | 35 | 1км. южнее с.Белая Глина |
| 3 | хутор Меклета | 190 | 1 | 1,9 | 35 | 1км. южнее с.Белая Глина |

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Новопавловского сельского поселения не осуществляется. На балансе МУП «Санитарная очистка» отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО осуществляется по заявкам с помощью тракторной тележки.

МУП «Санитарная очистка» с.Белая Глина обслуживает также производственные предприятия Новопавловского поселения на основе заключенных договоров.

Характеристика процесса сбора и вывоза ТБО от производственных предприятий Новопавловского сельского поселения

Таблица 22

| № п/п | Наименование предприятия и место располо-жения (н/п) | Объем образов ТБО за 2013 м3 | Количество контейнеров и их принадлеж-ность | Способ вывоза | Марка и коли-чество спец-автотрансп принадлежност | Место захоронения (н/п) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Родина» | 20 | 1 шт., 0,75 м3, собственность предприятия МУП «Санитарная очистка» | по договору с МУП «Санитарная очистка» | ГАЗ 3309 КО-440-2 собственность МУП «Санитарная очистка» | свалка с.Белая Глина |
| 2 | ОАО «Агроинвест-союз» | 20,75 | 1 шт., 0,75 м3, собственность предприятия МУП «Санитарная очистка» | по договору с МУП «Санитарная очистка» | ГАЗ 3309 КО-440-2 собственность МУП «Санитарная очистка» | свалка с.Белая Глина |

Вывоз ТБО от остальных предприятий и организаций, расположенных на территории поселения, производится самостоятельно.

По данным администрации мусор с территории Новопавловского сельского поселения вывозится на усовершенствованную свалку с.Белая Глина, расположенную к югу от с.Белая Глина.

На территории Новопавловского сельского поселения централизованной системы водоотведения нет. Общественные здания и жилые дома оборудованы местными септиками и выгребными ямами. Транспортирование ЖБО на территории Новопавловского поселения осуществляет специализированное предприятие МУП «Санитарная очистка» с.Белая Глина по отдельным заявкам. С помощью ассенизаторских машин накапливающиеся жидкие отходы регулярно вывозятся из мест образования на поля фильтрации.

Сведения о вывозе ЖБО

Таблица 23

| № п/п | Наименование обслуживаемых н/п | Количество вывозимых жидких отходов, м3/сут. | Среднее расстояние до места размещения км | Наименование объекта | Количество рейсов спец. автотранспорта, рейс/сут. | Тариф на вывоз отходов, руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новопавловка | 3,3 | 15 | Поля фильтрации 1,5 км, южнее с.Белая Глина | 1 раз за 2 недели | 89 |
| 2 | с.Кулешовка | 3,2 | 35 | Поля фильтрации 1,5 км, южнее с.Белая Глина | 1 раз за 2 недели | 89 |
| 3 | х.Меклета | 3,8 | 35 | Поля фильтрации 1,5 км, южнее с.Белая Глина | 1 раз за 2 недели | 89 |

Территорию Новопавловского сельского поселения пересекают две автомобильные дороги регионального значения IV технической категории. С запада на юг проходит автодорога с. Белая Глина – ст-ца Ильинская, по которой осуществляется связь поселения с районным центром – селом Белая Глина. С запада на восток проходит автодорога с.Новопавловка – с.Кулешовка. Протяженность автомобильные дороги местного значения

Таблица 24

| Наименование н/п | Протяженность дорог, км | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- |
|  | грунт. или щебеночн. покрытием | с твердым покрытием | общая | улиц и площадей | тротуаров | Общая |
| Новопавловское с/п | 28 | 19,1 | 47,1 | 9,3 | - | 9,3 |

На территории Новопавловского сельского поселения на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора.

Основной задачей летней уборки является подметание территорий, имеющих асфальтобетонное покрытие, а также полив зеленых насаждений общего пользования. Основной задачей зимней уборки является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега и борьба с образованием уплотненной корки (гололеда), для чего производят профилактическую обработку дорожных покрытий песком и технической солью.

6.2. Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок

По материалам проекта «Генеральный план Новопавловского сельского поселения Белоглинского района», разработанного ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2011г., существующая численность населения составляет 5569 человека. Перспективная численность населения представлена в таблице 25.

Таблица 25

| №№ п/п | Наименование территории | Численность жителей, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующ. | На I очередь | На расчетный срок |
| 1 | Новопавловское сельское поселение, в т.ч. | 5569 | 5700 | 5880 |
| 1.1 | село Новопавловка | 2652 | 2710 | 2800 |
| 1.2 | село Кулешовка | 1943 | 1990 | 2050 |
| 1.3 | хутор Меклета | 974 | 1000 | 1030 |

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия и др.

В границах населенных пунктов Новопавловского сельского поселения расположены территории, имеющие различное функциональное назначение. Основную часть территории населенных пунктов составляет жилая зона.

Жилая зона включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, детскими дошкольными, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инфраструктуры.

Жилая зона Новопавловского поселения в основном представлена застройкой усадебного типа. На территории села Кулешовка расположен 1 секционный дом на 12 квартир.

Общая площадь жилых территорий составляет 930,7 га. Плотность постоянно проживающего населения в границах жилой застройки – 6 чел/га.

По данным администрации общая площадь жилищного фонда Новопавловского поселения по состоянию на 1.01.2014г. составляла 141,63 тыс.м2.

Инженерное обеспечение жилой застройки:

Таблица 26

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество жителей, проживающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | в благоустроенных домах (чел.) | в благоустроенных домах (чел.)-без централизов. канализования |
|  |  | Сущ. | на расчетный срок | Сущ. | на расчетный срок |
| 1 | село Новопавловка | - | - | 2652 | 2800 |
| 2 | село Кулешовка | - | - | 1943 | 2050 |
| 3 | хутор Меклета | - | - | 928 | 1030 |
|  | Итого: | - | - | 5523 | 5880 |

Основной базовой отраслью экономики Новопавловского сельского поселения является сельское хозяйство.

В растениеводстве развито производство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, овощей. Животноводство на территории поселения представлено молочно-мясным скотоводством, свиноводством и птицеводством.

Главным производителем продукции сельского хозяйства в поселении является общественный сектор, представленный следующими крупными сельскохозяйственными предприятиями:

- ОАО «Агроинвестсоюз». Численность работающих 136 человек (с.Кулешовка);

- ООО «Колхоз Родина». Численность работающих 144 человека (с.Новопавловка);

- ОАО «Красная Звезда». Численность работающих 113 человек (х.Меклета).

Переработка получаемого сельскохозяйственного сырья развита на уровне промышленных цехов в составе сельхозпредприятий и предприятий малого бизнеса. Функционируют мощности по производству хлебобулочных изделий, первичной переработке зерновых культур.

Прогнозные показатели образования твердых бытовых отходов на территории Новопавловского сельского поселения, согласно расчетам, приведенным в томе 3 «Генерального плана» в разделе «Охрана окружающей среды», представлены в таблице 27.

Прогнозные объемы образования отходов на территории

Новопавловского сельского поселения на расчетный срок (2034г.)

Таблица 27

| Наименование | Показатели по ГП | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел.(на 1 м2) | Годовое накопление муниципальных отходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | м3 | тонн | м3 |
| Село Новопавловка |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 2800 чел. | 300 | 1,4 | 840,0 | 3920,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 2800 чел. | 15 | 0,075 | 42,0 | 210,02 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 1108120 кв.м. | 5 | 0,008 | 5540,6 | 8865,0 |
| Итого: | 6422,6 | 12995,0 |
| Село Кулешовка |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 2050 чел. | 0,3 | 1,4 | 615,0 | 2870,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 2050 чел. | 0,015 | 0,075 | 30,8 | 153,8 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 896420 кв.м. | 0,005 | 0,008 | 4482,1 | 7171,4 |
| Итого: | 5127,9 | 10195,1 |
| Хутор Меклета |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 1030 чел. | 0,3 | 1,4 | 309,0 | 1442,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 1030 чел. | 0,015 | 0,075 | 15,5 | 77,3 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 589460 кв.м. | 0,005 | 0,008 | 2947,3 | 4715,7 |
| Итого: | 3271,8 | 6234,9 |

Прогнозные показатели образования жидких бытовых отходов на территории Новопавловского сельского поселения, согласно расчетам, приведенным в томе II «Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Белоглинский район», представлены в таблице 28.

Прогнозные объемы образования ЖБО на I очередь (2024г.) и расчетный срок (2034г.)

Таблица 28

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объем образования ЖБО, м3/год | Объем образования ЖБО, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
|  | Новопавловское сельское поселение | 6510 | 3276 | 17,83 | 8,98 |
| 1 | село Новопавловка | 3162 | 1557 | 8,66 | 4,27 |
| 2 | село Кулешовка | 2324 | 1203 | 6,37 | 3,29 |
| 3 | хутор Меклета | 1024 | 517 | 2,80 | 1,42 |

6.3. Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Муниципальные отходы с территории Новопавловского сельского поселения вывозятся на санкционированную свалку, расположенную на расстоянии 1 км южнее с. Белая Глина. Основной технологией размещения ТБО является складирование с уплотнением бульдозером и послойным покрытием грунта. Площадь свалки составляет 7,02 га, в том числе площадь складирования - 6,84 га. Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль на свалке ТБО отсутствует.

Данные о существующей санкционированной свалке ТБО (основное место складирования)

Таблица 29

| № п/п | Характеристика | Общие сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | 1 км южнее с. Белая Глина |
| 2 | Площадь полигона или свалки, га | 7,02 |
| 3 | В том числе площадь участка складирования, га | 6,84 |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1986 г |
| 5 | Мощность полигона или свалки, тыс. м3 | 280 |
| 6 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | 420 |
| 7 | Планируемый срок эксплуатации, лет | 10 |
| 8 | Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение | - |
| 9 | Стационарный радиометрический контроль | - |
| 10 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | ежеквартально |
| 11 | Система мониторинга состояния окружающей среды | осущ. |
| 12 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | - |
| 13 | Закрытые полигоны (год закрытия) | - |
| 14 | Себестоимость складирования, руб/м3 | 270 |
| 15 | Тариф на сбор и вывоз отходов, руб/м3 | 210 |
| 16 | Техническое и экологическое состояние объекта | удовлетворит. |

Вследствие неполного охвата населения централизованной системой сбора отходов на территории поселения возникают стихийные свалки. Они представляют собой хаотическое нагромождение отходов на определенной территории (лесополосы, овраги, заброшенные небольшие карьеры, придорожные территории), имеют горизонтальное простирание, малые высоты навалов (1,2 – 1,5 м), иссушенность отходов и их слабую деградацию. Морфологический состав представлен преимущественно отходами домовладений, крупногабаритными отходами, отходами реконструкции и строительства.

Таким образом, в Новопавловском сельском поселении уже сейчас существует проблема со сбором, вывозом и захоронением ТБО. Основные направления решения этой проблемы на территории Новопавловского сельского поселения предложены в НИР «Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Белоглинский район» и в проекте «Генеральный план Новопавловского сельского поселения Белоглинского района», разработанном ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2011г.

6.4. Зоны действия обслуживания ресурсов

На территории Новопавловского сельского поселения предприятий, отвечающих за санитарную очистку территории нет. Вывоз ТБО КГО и ЖБО осуществляет предприятие МУП «Санитарная очистка» с.Белая Глина. Очистка территории населенных пунктов осуществляется транспортом администрации сельского поселения по необходимости.

На полигоне твёрдых бытовых отходов, расположенном на расстоянии 1 км южнее с.Белая Глина осуществляется приёмка ТБО с территории всего Белоглинского района.

6.5. Надежность работы системы

Надежная, организованная система обращения с коммунальными отходами на данной территории отсутствует. Собственного предприятия, занимающегося санитарной очисткой в поселении нет.

Из-за нехватки спецавтотранспорта у МУП «Санитарная очистка» с.Белая Глина, на территории Новопавловского сельского поселения услугой по регулярному сбору и вывозу ТБО охвачено не более 30% населения, остальные обслуживаются по заявкам или вывозят мусор самостоятельно. Сбор ТБО от предприятий и объектов инфраструктуры производится по договорам или по заявкам. Часть предприятий вывозят отходы самостоятельно.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории сельского поселения не осуществляется, т.к. на балансе МУП «Санитарная очистка» отсутствуют бункеры и бункеровозы.

Из-за отсутствия спецтехники механизированная уборка улиц и дорог в населенных пунктах Новопавловского сельского поселения не производится.

6.6. Качество поставляемого ресурса

В настоящее время на территории Новопавловского поселения отсутствует эффективная современная система управления коммунальными (бытовыми) отходами.

Организованный сбор и вывоз ТБО осуществляются не регулярно и не в полном объеме. Сбор и вывоз КГО и ЖБО ведется по заявочной системе или самовывозом, бесконтрольно. Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий осуществляется вручную без применения спецмашин и оборудования. При возникновении гололедных явлений посыпка дорог песком и технической солью также производится без применения спецтехники.

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, сортировочных станций и мусороперерабатывающего завода на территории района нет, работа по сортировке отходов на свалках не ведется.

На территории Новопавловского сельского поселения действуют временные нормы накопления ТБО для населения, предприятий и организаций общественного назначения, торговых, культурно-развлекательных и бытовых объектов (объектов инфраструктуры).

### Примерные среднегодовые нормы накопления на 1 человека утверждены решением Совета Новопавловского сельского поселения Белоглинского района от 29 апреля 2013 года № 61 § 3:

твердые бытовые отходы   – 2,0 м3;

крупногабаритные отходы – 0,3 м3.

6.7. Воздействие на окружающую среду

Ситуация в сфере обращения с коммунальными (бытовыми) отходами, сложившаяся на территории Новопавловского сельского поселения и Белоглинского района в целом, привела к опасному загрязнению окружающей среды и представляет реальную угрозу здоровью населения.

Стихийная свалка оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняются почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения. Газ, образующийся при разложении отходов, и дым, выделяющийся при их горении, загрязняют атмосферу и являются причиной угнетения растительности.

Кроме того выделение тепла при разложении отходов приводит к повышению температуры внутри тела свалки до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

В теле свалки создаются благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов.

Все перечисленное создает зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалки. Население подвергается как прямому влиянию свалки, так и опосредственному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

6.8. Анализ состояния санитарной очистки территории

Новопавловского сельского поселения

Для решения назревших проблем в данной отрасли в 2007 году по заказу администрации муниципального образования Белоглинский район ООО УК «Чистый город» была разработана «Генеральная схема санитарной очистки территорий населённых пунктов муниципального образования Белоглинский район», а также в 2010г. ООО «Проектный институт территориального планирования» разработал проект «Схема территориального планирования муниципального образования Белоглинский район».

«Генеральный план Новопавловского сельского поселения Белоглинского района», разработанный ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2011г., утвержден в 2012 году.

В соответствии с вышеуказанными документами, а также на основании мероприятий краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2012 годы» в Белоглинском районе предполагается строительство мусоросортировочного комплекса для организации селективного (раздельного) сбора и предварительной сортировки твердых бытовых отходов, обустройство полигона ТБО (Белоглинское сельское поселение).

На территории Новопавловского сельского поселения планируется организовать мусороперегрузочную площадку.

До строительства мусоросортировочного комплекса в Белоглинском районе генеральным планом предложена территория под размещение свалки ТБО к югу от села Новопавловка с учетом СЗЗ до жилой застройки.

Для каждого населенного пункта поселения проектом предусматривается территория для сбора и сортировки твердых бытовых отходов с последующим вывозом мусора на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный южнее территории села Белая Глина.

На основании представленных заказчиком исходных данных и материалов, вышеперечисленных программ и проектов, выявлены следующие отраслевые проблемы:

1. На территории Новопавловского сельского поселения централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории поселения.

2. Отсутствует муниципальный банк данных по отходам и вторичным материальным ресурсам.

3. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

4. Специализированное предприятие, обслуживающее территорию поселения,  не доукомплектовано оборудованием и спецмашинами по сбору и вывозу ТБО. Контейнерный сбор ТБО на территории поселения отсутствует.

5. Не развита система сбора вторичного сырья, что приводит к попаданию ценных компонентов ТБО на свалки и к увеличению затрат на вывоз и обезвреживание ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

6. Отсутствует полный учет объемов образования ТБО от промышленных и с/х предприятий, лечебно-профилактических учреждений, строительных отходов, а также контроль за их вывозом и утилизацией. Отсутствие установок по обезвреживанию этих отходов приводит к захоронению их на свалках.

Для модернизации всей системы обращения с отходами на территории Краснодарского края требуется принятие концепции развития отрасли на ближайшие 10-20 лет.

Целью последовательной работы в данной отрасли является:

- определение приоритетов и понятий в развитии системы обращения с отходами;

- минимизация образования отходов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с ТБО на окружающую среду;

- совершенствование нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и общечеловеческие аспекты работы с ТБО и ЖБО;

- оснащение всей системы работы с ТБО и ЖБО максимально эффективной отечественной техникой и технологией местного производства.

Для достижения поставленной цели в Новопавловском сельском поселении должны быть решены следующие задачи:

- принятие единой системы понятий в экологической, экономической и правовой области обращения с отходами (кто является собственником отходов на каждой стадии работы с отходами, критерии чистоты, стандарты качества услуг в сфере обращения с отходами, меры ответственности);

- создание экономически привлекательной среды для работающих в системе обращения с ТБО;

- создание системы по сбору биологических отходов;

- совершенствование технологий сбора и вывоза ТБО и ЖБО;

- совершенствование системы контроля и анализа образования ТБО;

ликвидация несанкционированных свалок.

7. Мероприятия Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края

Таблица № 30

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| Мероприятия, по которым источник финансирования не определен |
| 1. Коммунальное хозяйство |
| 1.1 | Реконструкция водопроводных сетей и водозабора в х. Меклета |  | Реконструкция системы водоснабжения | 1500,0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция водопроводных сетей в с.Кулешовка |  | Реконструкция системы водоснабжения |  | 1500,0 |  |  |  |
| 1.3. | Реконструкция водопроводных сетей в с.Новопавловка |  | Реконструкция системы водоснабжения |  |  | 1500,0 |  |  |
| 1.4. | Реконструкция водопроводных сетей в х. Меклета |  | Реконструкция системы водоснабжения |  |  |  | 1500,0 |  |
| 1.5. | Реконструкция водопроводных сетей в с.Кулешовка |  | Реконструкция системы водоснабжения |  |  |  |  | 1500,0 |
| 2. Топливно-энергетический комплекс |
| 2.1. | Строительство уличного газопровода низкого давления по ул. Соболя и ул. Октябрьская с.Новопавловка |  | Строительство уличного газопровода низкого давления | 3000,0 |  |  |  |  |
| Итого финансовые потребности на реализацию программы по годам: | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |

# 8. Основные направления развития объектов инженерной инфраструктуры

С целью обеспечения надежности функционирования инженерных систем Новопавловского сельского поселения Белоглинского района, сохранения темпов строительства жилищных объектов, объектов социального назначения, развлекательного направления и сопутствующих объектов хозяйственно-промышленного характера, аграрного характера, реализации крупных инвестиционных проектов необходимо провести работу по инвентаризации существующих мощностей инфраструктуры, а также по определению существующих резервов мощностей.

С целью дальнейшего развития инженерной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района необходимо:

- отработать механизм установления тарифов на сбор и вывоз ТБО с учетом направления на развитие инженерных сетей собственных средств энергоснабжающих организаций, утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и программы комплексного развития коммунальной Новопавловского сельского поселения Белоглинского района, установления платы за подключение к объектам инженерной инфраструктуры;

- разработать и провести экспертизу на строительство или реконструкцию новых водопроводов, бурение новых скважин, монтаж емкостей, монтаж электролизных установок, снизить потери в сетях водоснабжения, теплоснабжения путем их реконструкции;

- для 100 % газификации, построить газопроводы низкого давления в с. Новопавловка по ул. Соболя;

- выполнить реконструкцию инженерных сетей электроснабжения населенных пунктов Новопавловского сельского поселения Белоглинского района,

- приобрести спецтехнику для сбора и вывоза ТБО.

9. Ожидаемые результаты от реализации Комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Краснодарского края

В результате реализации мероприятий, запланированных в Комплексной программе развития системы коммунальной инфраструктуры Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края  будут достигнуты следующие результаты:

1. В сфере водоснабжения:

- при проведении работ по реконструкции водопроводных сетей Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края, сократятся потери  и неучтенные расходы воды в системе водоснабжения примерно на 80%;

- при проведение работ по реконструкции водонапорных башен будет  обеспечено более надежное снабжение потребителей ресурсами;

- при проведении мероприятий по реконструкции будут установлены пожарные гидранты и отремонтирована система загрузки водой пожарных машин на водонапорных башнях, что повысит надежность обслуживания потребителей и обеспечит пожаробезопасность объектов.

2. В  топливно-энергетический сфере:

- увеличится количество газифицированных домовладений и улучшатся санитарно-бытовые условия для жителей поселения.